10.WSzKzP SPZOZ 							Bydgoszcz dnia: 2026-05-06

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo: 3969/26

Sprawa nr: 64/2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne materiałów szewnych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 64/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Dot. Zadania nr 1 Czy Zamawiający dopuści nić syntetyczną wchłanialną plecionka, wykonana z kopolimeru złożonego w 90% glikolidu i 10% laktydu, powlekana kopolimerem poli(glikolido-co-laktydu) i sterynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym 75% po 14 dniach oraz 50% po 21 dniach? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dot. Zadania nr 1 poz. 16-18 Czy Zamawiający wydzieli lub wykreśli wyżej wymienione pozycje z zadania ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Dot. Zadania nr , poz. 1, 12, 15 Czy Zamawiający dopuści długość igły 17 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dot. Zadania nr 1 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści długość igły 37 mm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dot. Zadania nr 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści szew barwiony na niebiesko pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Zadanie nr 3 Czy Zamawiający dopuści szew monofilament wchłanialny wykonany z kopolimeru poliglikolidu-poli(e-kaprolaktonu) podtrzymywanie tkankowe około 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i całkowie wchłanianie szwu około 90-120dni ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dot. Zadania nr 3 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 40mm pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Dot. Zadania nr 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Zadania nr 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 11 mm pozostałe parametry bez zmian ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 2 Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający dodaje do § 2 ust. 2 projektu umowy zdanie: Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto. Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą bez wymogu "ostra"? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści nitkę w kolorze niebieskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 6,2mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści igłę szpatułę o średnicy 150 ?m? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – tel. 261 417 364, e-mail: kornowska4835@10wsk.mil.pl

Data: 2026-05-06