Załącznik nr 2 do umowy nr 67-…/P/2026/TU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż  85 sztuk urządzeń bezbutlowych,

- ustawienie i instalację dostarczonych urządzeń w miejscu użytkowania,

- wykonanie podejścia do instalacji i podłączenie do urządzenia

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanych urządzeń,

- sanityzacja,

- serwis na czas trwania umowy.

- Wymagane parametry dystrybutorów na wodę :

- minimum dwustopniowy poziom filtracji,

- dozownik wody bez wystających elementów( kraników),

-komora napełniająca powinna zmieścić  dzbanek 1.5 l (do 20 cm),

- obudowa wykonana ze stali nierdzewnej lub plastiku,

- butla z gazem chowana w środku urządzenia min 3 kg,

- w widocznym miejscu na urządzeniu powinna znajdować się informacja o terminie przeprowadzonej sanityzacji,

- 2 dystrybutory muszą posiadać  3 funkcje , tj. zimna woda, gorąca woda, gazowana woda,

- 83 dystrybutory muszą posiadać 1 funkcję tj. woda zimna.

-urządzenie powinno być wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej po przeprowadzeniu oceny zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE oraz powinno posiadać deklarację zgodności UE i być oznakowane europejskim znakiem CE

- W ramach umowy dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- przyłącz urządzeń w miejscach wskazanych przez Zamawiającego( przystosowanie istniejących źródeł wody),

- stałą opiekę serwisową na czas trwania umowy,

- minimum raz na pół roku wymianę wszystkich filtrów znajdujących się w dzierżawionych urządzeniach,

- minimum raz na pół roku gruntowny przegląd urządzenia wraz z sanityzacją dystrybutorów,

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii, jeżeli do usunięcia jej konieczne jest użycie części zamiennych, w czasie nie dłuższym niż 72h, liczonym od momentu przystąpienia Wykonawcy do usunięcia awarii.

- w razie nieusunięcia awarii przedmiotu dzierżawy w terminie 72h od momentu przystąpienia Wykonawcy do usunięcia awarii, Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi urządzenie równoważne do naprawianego w terminie kolejnych 24h.

- możliwość zgłoszenia awarii prze całą dobę, 7 dni w tygodniu poprzez infolinię/maila/elektroniczny dział obsługi klienta,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wody w trakcie realizacji umowy,

- Zamawiający dopuszcza urządzenia używane  -  sprawne oraz w dobrym stanie wizualnym i technicznym,

- Wykonawca dokonuje podłączenia dystrybutorów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wszelkie prace związane z instalacją winny być wykonane w godzinach 8.00 do 14.00., w sposób nie zakłócający pracy komórek organizacyjnych oraz oddziałów Szpitala oraz nie powodując pogorszenia stanu technicznego infrastruktury budynku Szpitala,

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem ewentualnych szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w związku z realizacją zamówienia,

-Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ppoż,

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonanej instalacji dystrybutora bezbutlowego zgodnie z Prawem Budowlanym i obowiązującymi w tym zakresie przepisami i  normami,

- Wykonawca zobowiązany jest do pozostawienia mienia Zamawiającego w stanie nie pogorszonym po zakończonej instalacji dystrybutorów oraz pozostawieniu po sobie porządku i usunięciu wszelkich opakowań związanych z wykonanymi pracami.

- Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu  z p. Martą Rafińską tel. 261 417 418/601 359 756. Przedstawiciele Zamawiającego nie udzielają w toku wizji lokalnej żadnych wyjaśnień formalnych. Wyjaśnienia udzielone przez przedstawicieli  Zamawiającego podczas wizji lokalnej nie są wiążące dla Wykonawców i mają wyłącznie charakter informacyjny. Zamawiający nie zwraca kosztów, które ponosi Wykonawca w związku z przeprowadzeniem wizji,

.