## Arkusz1
LP | Określenie towaru | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Producent | typoszereg rozmiarów /należy wymienić wszystkie/ | Kod towaru (pełen kod wszystkich wymienionych rozmiarów) | Cena netto zł | % VAT | Cena brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
PROTEZY BIODRO KOLANO BARK
ZADANIE 1
ENDOPROTEZA I
1 | Trzpień bezcementowy krótki przynasadowy prosty, w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, wykonany ze stopu tytanowego, w 2/3 bliższych pokryty porowatą okładziną tytanową napylaną próżniowo, produkowany w minimum 10 rozmiarach. Stożek trzpienia 12/14. Opcjonalnie trzpień anatomiczny o kształcie spłaszczonego stożka pokryty hydroksyapatytem na całej długości w minimum 9 rozmiarach. Dostępna opcja trzpienia z waryzacją (zwiększający się kąt szyjkowo-trzonowy wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia). | szt | 100 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Głowa metalowa w rozmiarach od 28 do 36mm. | szt | 100 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm | szt | 100 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Komponent panewki typu press-fit, o średnicy zewnętrznej od minimum 46mm do minimum 64mm przeznaczony do implantacji bezcementowej, pokryty tytanową okładziną napylaną próżniowo i hydroksyapatytem. Panewka posiadająca system mocowania wkładki, w postaci tytanowego pierścienia pod krawędzią panewki, blokujący wkładkę w panewce. Opcjonalnie do wyboru operatora możliwość użycia panewki z wbudowaną 15 stopniową nadbudową a także panewki dwumobilnej (antyluksacyjnej) typu Press-fit , pokrytej hydroksyapatytem, z ruchomą wkładką polietylenową. | szt | 100 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Śruba panewkowa | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Głowa ceramiczna rosnąca o średnicach 28mm, 32mm i 36mm | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Wkładka panewkowa ceramiczna 28/32/36mm | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Trzpień rewizyjny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego w wersji bezcementowej. Trzpień endoprotezy tytanowy, modularny złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. | szt | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Panewka bezcementowa rewizyjna z otworami na śruby, wykonana metodą druku 3D z porowatego tytanu przerastającego kością z wkładem mocowanym zatrzaskowo. Rozmiary panewki od minimum 42 do minimum 80mm w skokach co 2 milimetry. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Wkład polietylenowy crosslinkowany, stabilizowany przeciwutleniaczem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm i 36mm. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Wkład typu Dual Mobility wykonany ze stopu CoCr na głowy o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Głowa typu Dual Mobility polietylenowa stabilizowana przeciwutleniaczem, o średnicy od 32 do 60mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Głowa metalowa w rozmiarach od 28 do 36mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Nadbudowa stropu panewki wykonana z tantalu przerastającego kością ze śrubami tytanowymi. 6 rozmiarów wielkości nadbudowy, każdy dostępny w 4 długościach. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Panewka rewizyjna bezcementowa stawu biodrowego. Panewka – rewizyjna wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastej. Implant panewkowy z systemem towarzyszących uzupełnień, pozwalających na zaopatrzenie defektów strukturalnych panewki kostnej i jej otoczenia, w zakresie od I stopnia do IIIB stopnia w klasyfikacji Paprosky`iego. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Dodatkowe elementy rewizyjne: elementy rekonstrukcyjne tantalowe, protezy kolumny, dostępne w 4 rozmiarach, klinowate tantalowe podkładki dostępne w 3 wysokościach 5, 10, 15, | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Elementy uzupełniające ubytki dna panewki, wykonane z tantalu, dostępne w 6 wysokościach, średnice 26, 32, 38mm, | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne tytanowe. Dostępne w prawej i lewej konfiguracji, wersje z długim i krótkim ramieniem. Po 10 rozmiarów każdy, w zakresie 48-68mm, wkręty do mocowania, o średnicy 6,5mm i długościach 20 – 60mm, głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarach 22mm, 28mm, 32mm, 36mm. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Trzpień cementowany, prosty typu Muller, zwężający się dystalnie, bez kołnierza, stożek szyjki 12/14, spłaszczony w celu zwiększenia stabilności rotacyjnej, rowkowany obustronnie, o kącie CCD - 135 stopni, samocentrujący (nie wymaga centralizera). Trzpień dostępny w wersji standardowej jak i lateralizowanej o rozmiarach : (7,5mm, 8,75mm, 10mm, 11,25mm, 12,5mm, 13,75mm, 15mm, 16,25mm, 17,5mm) | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Głowa metalowa w czterech wielkościach długości szyjki w rozmiarze 28 i 32mm. | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Panewka polietylenowa ze znacznikiem rentgenowskim, średnica wewnętrzna 28 mm lub 32 mm, średnica zewnętrzna 46-58 mm, zmienna co 2 mm. | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Ostrze do usuwania panewki - uzupełnienie | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 2
ENDOPROTEZA II
Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego:
1 | komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, opcjonalnie: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego) | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką, opcjonalnie: wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach wykonany ze stopu CoCr z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu CoCr polerowany w wersji fixed bearing i mobile bearing o nierównej powierzchni uniesionej na środku dopasowanej do wkładki piszczelowej w co najmniej 7 rozmiarach, z możliwością dokręcenia trzpieni przedłużających oraz klinów wyrównujących ubytki kostne. | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Wkładka stawowa polietylenowa mobile bearing, osadzana na centralnym bolcu wychodzącym z tacy piszczelowej w co najmniej 6 grubościach dla każdego rozmiaru części piszczelowej oraz typu fixed bearing mocowana do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką . | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Trzpień udowy i piszczelowy w co najmniej 2 długościach i 7 średnicach | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Stabilizator piszczelowy derotacyjny | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Bloczek udowy w co najmniej 2 wysokościach. | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Bloczek piszczelowy w co najmniej 3 wysokościach. | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Adaptor offsetowy. | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Uzupełnienie piszczelowe | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Komponenty udowe i piszczelowe wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego przystosowane do implantacji bezcementowej pokryte tytanową okładziną napylaną próżniowo, komponenty polietylenowe wykonane ze wzmocnionego polietylenu z wiązaniami krzyżowymi (sterylizacja gamma w atmosferze gazu obojętnego) stabilizowane przeciutleniaczem. Dostępny w dwóch opcjach CR i PS do wyboru śródoperacyjnego:
13 | komponent udowy anatomiczny w minimum 9 rozmiarach w przedziale od 55 do 80mm, opcjonalnie: komponent udowy anatomiczny (lewe, prawe) w minimum 9 rozmiarach z tzw. otwartą klatką Insalla (umożliwiające przeprowadzenie poprzez implant gwoździa wstecznego) | szt. | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | taca piszczelowa polerowana dostępna w 7 rozmiarach w przedziale od 63 do 87mm | szt. | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | 3 rodzaje wkładek polietylenowych (różne krzywizny powierzchni artykulacji) w 5 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką, opcjonalnie: wkładki polietylenowe dostępne w 8 grubościach i 5 szerokościach mocowanych do komponentu piszczelowego specjalną zawleczką | szt. | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Zestaw do mieszania próżniowego składający się z pojemnika z długą dyszą służącego jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego, pojemnika z krótką dyszą służącą jednocześnie do mieszania próżniowego i podawania cementu do panewki. | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Cement 1 x 40g z gentamycyną | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Cement 1 x 40g z gentamycyną i clindamycyną | szt. | 30 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Test oznaczający poziom α-defensyn do wykrywania okołoprotezowego zakażenia stawów. Opakowanie 5 szt. | op | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 3 ENDOPROTEZA V
ENDOPROTEZA KRĘTARZOWA STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień krótki, przynasadowy, osadzany w technice oszczędzającej kość; wykonany ze stopu tytanu; w części bliższej pokryty porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Stała krzywizna na łuku Adamsa, dytalny koniec zaokrąglony dla łatwiejszego wprowadzenia, zredukowany przyśrodkowo w celu minimalizacji ryzyka konfliktu z korówką przy bardziej koślawym wprowadzeniu. Stożek 12/14. 12 rozmiarów w wersji standardowej 134° oraz 12 rozmiarów w wersji lateralizowanej 131°.Dodatkowo trzpień w wersji modularnej - 12 wielkości trzpienia oraz 12 rodzajów szyjek modularnych. Wielkość trzpienia rosnąca proporcjonalnie | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Trzpień pierwotny, prosty, w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V" o kącie rowarcia 8 ° , bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu. Powierzchnia pokryta hydroksyapatytem o grubości 55µm w 11 rozmiarach. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne - dla poprawy stabilności pierwotnej; łuk przyśrodkowy o promieniu 100mm stałym dla każdego rozmiaru; przekrój poprzeczny części dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony taperowany koniec dystalny. Stożek 12/14. Dwie dostępne wersje CCD 134° ( standard ) i 131° ( wersja lateralizowana). Każda z opcji kątowych w minimum 11 rozmiarach Wymagane wspólne instrumentarium dla trzpienia w wersji cementowanej i becementowej. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Trzpień pierwotny w rzucie czołowym łuk, w rzucie bocznym "V", bezkołnierzowy, cementowany, polerowany, nie wymagajacy centralizera wykonany ze stopu FeCrNiMNMoNbN. Dwie dostępne wersje CCD 134* ( standard ) i 131* ( wersja lateralizowana). Kążda wersja dostępna w 10 rozmiarach. Stożek 12/14. Wymagane instrumentarium uniwersalane dla trzpienia cementowanego i bezcementowego. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Trzpień modularny dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; 14 rozmiarów; przekrój 13-26mm, długość 87-100mm oraz w opcji rewizyjnej trzpień dysplastyczny w 2 długościach: 120 (średnica 16-18mm) i 140mm (średnica 19-26mm). Średnice skalowane co 1mm. Trzpień modularny, dysplastyczny wykonany ze stopu tytanu; część dystalna w kształcie konikalnym o kącie rozwarcia stożka 5°, pionowe listewki antyrotacyjne (8szt na obwodzie trzpienia); Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Stożek 12/14. Kąt CCD 125° i 135° w 2 opcjach dla każdego kąta (długa i krótka). | szt | 30 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, dwie opcje CCD- 125* i 135*; cztery offsety dla każdego kąta; mocowany śrubą po założeniu trzpienia. W 3 średnicach: A (średnica 16mm dla trzpieni 13-15mm), B (średnica 19mm dla trzpieni o 16-20mm), B-LONG (średnica 23mm dla trzpieni o 21-26mm). | szt | 30 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Głowa ceramiczna BIOLOX DELTA 28, 32, 36, 40mm ; dla rozmiarów 28 i 32 - # długości szyjki, dla rozmiarów 36 i 40 -4 długości szyjki; dostępność głów rewizyjnych z metalową wkładką w rozmiarach 28-36mm. | szt | 160 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Głowy metalowe CoCr AISI 12/14 o średnicy 22mm , 28mm , 32mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL). | szt | 350 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Głowy metalowe CoCr 12/14 o średnicy 36mm w sześciu długościach każda ( S, M, L, XL, XXL, XXXL). | szt | 90 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Głowy bipolarne: Czasza bipolarna wykonana ze stali nierdzewnej i polietylenu; w minimum 13 rozmiarach (38- 57mm włącznie) skalowane co 1mm, średnice wewnętrzne 28, mechanizm blokujący głowę w postaci pierścienia polietylenowego | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Panewka typu press-fit typu " trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji. Dostępna w rozmiarach 44-76 mm (skok co 2mm) | szt | 350 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Panewka rewizyjna typu press-fit typu " trójprzestrzenna ", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 66mm. Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu z trzema płytami 2 i 3-otworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu celem zwiększenia elastyczności. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Panewka rewizyjna lub dysplastyczna typu press-fit typu " trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44-76mm ( skok co 2 mm. ). Panewka o "podciętym" nieregularnym brzegu w wersji standard lub " Multihole" | szt | 40 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Panewka cementowana z nadbudową i bez nadbudowy . | szt | 80 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Moduł rewizyjny panewkowy typu trójprzestrzennego, monolityczny (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 50 - 62mm oraz wysokościach 12 i 18mm. Moduł mocowany z panewkami za pomocą śrub - bez użycia cementu. | szt | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Spacer metalowy do panewek rewizyjnych: 0*, 10*, 20*,0* +5, 10* +5, 20* +5 | szt | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Wkładka polietylenowa wykonana z polyetylenu crosslinked bezokapowa oraz okapowa; otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce; rozmiary zewnętrzne ( S, M, L ) z vit.E i bez vit.E | szt | 400 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Trzpień rewizyjny, wg filozofii wagnerowskiej o dystalnej fiksacji, wykonany ze stopu tytanu. Połączenie elementu proksymalnego z częścią dystalną pod kątem 4°, co umożliwia, przy zmianie antetorsji elementu proksymalnego, wpływ na zmiane kąta CCD w płaszczyźnie strzałkowej oraz offsetu bez konieczności zmiany elementu proksymalnego na inny. Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu, modularny, część szyjkowa polerowana. Część proksymalna łączona z częścią dystalną na stożek Morse'a oraz dodatkowo zabezpieczona śrubą. Możliwość płynnego ustawienia antetorsji części proksymalnej versus trzpień dystalny w zakresie 360°. Zakres długości od 190 do 310mm. Stożek 12/14. Kąt CCD 135° i 131°. Część dystalna w 2 długościach 140 i 200mm; średnica 14-24mm skalowane co 1mm. Część proksymalna w 7 długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem. Offsety w zakresie 31,9-47,6mm | kpl. | 30 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Śruby kostne | szt | 420 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Głowa dwumobilna polietylenowa z Vit E i bez Vit E 40, 42mm. do głów metalowych 28mm. | szt | 80 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40, 42mm. | szt | 80 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Korek do kanału | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Ostrza do wymaganego napędu | szt | 300 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 4 Proteza obręczy barkowej VI
Endoproteza stawu ramienno-łopatkowego z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego: trzpienie cementowane ( 12-20mm) lub bezcementowe ( 14-24mm) o długości 80mm, trzpienie rewizyjne cementowane 150,180 i 210; średnica 13mm -15mm lub bezcementowe w długościach 150, 180 mm w przekrojach od 13do 16mm, element proksymalny z otworami ( trauma – 3 rozmiary) bądź z wzdłużnymi płetwami, element proksymalny odwrócony ( w trzech opcjach: HA, krótkie do inwersji, trauma) wraz z opcją przedłużenia +9mm, głowy wykonane ze stopu tytanu bądź chromo-kobaltu w rozmiarach 40-54mm, głowy CTA w rozmiarach 42-54mm, Adaptery neutralne, centryczne, wkładki do systemu odwróconego: polietylenowe 36mm. ( 6 opcji), metalowe 40/44mm. ( 5 opcji) bądź ceramiczne. Glenosfery chromo kobaltowe lub tytanowe w czterech opcjach (standard, mały – neutralne i centryczne) – glenosfery polietylenowe 40 i 44mm.
1 | Proteza urazowa 10 szt., anatomiczna 2 szt.
1.1 | Trzpień bezcementowy lub cementowany | szt. | 12 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.2 | Element proksymalny: trauma, anatomia | szt. | 12 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.3 | Panewka metal Back | szt. | 12 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.4 | Śruba | szt. | 24 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.5 | Wkłąd polietylenowy do panewki , anatomia | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.6 | Głowa metal 40-54mm | szt. | 12 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.7 | Adapter | szt. | 12 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.8 | Głowa CTA 42-54mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
1.9 | Adapter do głów CTA | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Proteza odwrócona 20szt.
2.1 | Trzpień bezcementowy lub cementowany | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.2 | Trzpień rewizyjny cementowany. bezcementowy | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.3 | Element proksymalny: odwrócony | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.4 | Glenosfery PE 40,44 mm. | szt. | 15 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.5 | Łącznik | szt. | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.6 | Glenosfery 36mm | szt. | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.7 | Wkładka odwrócona PE | szt. | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.8 | Wkładka do systemu odwróconego metalowa lub ceramiczna | szt. | 15 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.9 | Przedłużenie do systemu odwróconego +9 | szt. | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.10 | Panewka metal Back | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.11 | Wkładka odwrócona , lateralizująca PE do glenosfery 40, 44 | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.12 | Wkładka odwrócona , retencyjna do glenosfery 36 | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2.13 | Śruba | szt. | 40 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Endoproteza obręczy barkowo-ramiennej beztrzpieniowa z możliwością konwersji z opcji anatomicznej na odwróconą bez usuwania trzpienia i elementu panewkowego.
3.1 | Element beztrzpieniowy TT | szt. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.2 | Adapter standard lub ecentryczny, anatomia | szt. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.3 | Wkładka reverse , adapter anatomia | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.4 | Głowa metal 40-54mm | szt. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.5 | Panewka metal Back | szt. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.6 | Śruba | szt. | 8 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.7 | Wkład PE do panewki | szt. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.8 | Glenosfery PE 40,44 mm. | szt. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3.9 | Łącznik | szt. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Panewki rewizyjne
4.1 | Rewizyjny implant łopatkowy przy protezoplastyce stawu remiennego. Wykonany ze stopu tytanu w technologi druku 3D modularny implant panewkowy, sferyczny, z możliwością rotacyjnego dowolnego ustawienia, symetryczny i asymetryczny 7-15-19st; opcja lateralizowana 2 i 4mm; modularne pegi centralne w 3 rozmiarach (S/M/L) wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu. Śruby o średnicy 6,5 (długości 25-40mm) lub 5,0mm w długościach 18-52mm. Implant dedykowany protezoplastyce odwróconej stawu ramiennego. Zestaw: panewka rewizyjna, peg centralny, 3 śruby, wkładka anatomiczna do panewki | kmpl. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4.2 | Panewka rewizyjna, modularna, bezcementowa. Element panewkowy w 3 rozmiarach (S-R/S/STD) wspolny zarówno dla opcji panewkowej anatomicznej jak i odwróconej, przystosowany do stabilizacji 2 śrubami o śrdnicy 6,5mm. Modularny PEG centralny wykonany ze stopu tytanu w technologi druku 3D dostępny w 2 średnicach i 4 długościach dla każdej ze średnic (S/M/L/XL); Śruby o średnicy 6,5 (długości 25-40mm). Zestaw: panewka rewizyjna, peg centralny, 2 śruby, wkładka anatomiczna do panewki rewizyjnej | kmpl. | 4 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Razem: | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 5
ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO VII
Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i wkładki; w opcji komponent rzepki, trzpień przedłużający. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W skład kompletu wchodzi:część piszczelowa cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.,część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS, cementowana, wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego. Instrumentarium tylnoreferencyjne, musi zawierać balanser dynamometryczny. Wymagana możliwośc zastosowania implantów typu cone do wypełnienia ubytków sfery przynasadowej, dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 18mm, 21mm, 24mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18mm, 21mm, 24mm i 27mm, oraz peryferyjnej o średnicy 21mm, 24mm, 27mm. Dostępny w wersji symetrycznej i peryferyjnej.
1. | Komponent udowy KR, CR lub PS | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2. | Komponent piszczelowy | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3. | Wkładka piszczelowa KR ( lewa, prawa ), CR lub PS | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4. | Trzpień 20, 40 LUB 60MM. | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5. | Pegi | szt. | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6. | Ostrze | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7. | Implanty typu cone do wypełnienia ubytków sfery przynasadowej. Dostępne w wersji symetrycznej i peryferyjnej. | szt. | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8. | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. otoczenia ok. 21 stopni. Zawartość antybiotyku 0,6 g. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²). Czas uwalniania min. 14 dni | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9. | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10. | Ostrza pryzmatyczne do precyzyjnego cięcia kolana do napędu | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11. | Ostrza do napędu | szt. | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy dla zadań 1, 2, 3, 5, (instrumentarium), napędu - wiertarka piła, szkolenie personelu lekarskiego i instrumentariuszek
Dla zadania 4 nieodpłatne użyczenie instrumentarium na czas zabiegu
w kolumnie "typoszereg rozmiarów" należy wymienić wszystkie rozmiary
w kolumnie "kod towaru" należy wpisać wszystkie pełne kody danego asortymentu (stosownie do rozmiaru)
Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia oferty.
URAZÓWKA 1 + SUBSTYTUT KOSCI
ZADANIE 6
ZESTAW DO PRZYGOTOWANIA BOGATO PŁYTKOWYCH CZYNNIKÓW WZROSTU
1 | Jednorazowy system umozliwiający wyprodukowanie zagęszczonego roztworu pytek z własnej krwi obwodowej pacjenta, zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi otrzymywanej tylko w jednym etapie wirowania a nastepnie aplikacje otrzymanego preparatu w warunkach pola operacyjnego. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek krwi, system podwójnej strzykawki 10/15ml. Instrumenty dodatkowe przekazane na czas zabiegu - zestawu, wirówka , pojemniki na tuby separujace krew, przeciwwaga | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | preparat przeciwzakrzepowego | fiol | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
ZADANIE 7
Gwóźdź odpiętowy
1 | Gwóźdź lity z 7° ugięciem tylnym, zapewniający wielopłaszczyznowe blokowanie z możliwością wprowadzenia ukośnej śruby blokującej przez staw podskokowy. Gwóźdź dostępny w wersji prawej i lewej, w średnicach 10, 11 i 12 mm oraz długościach 160, 200 i 250 mm. Pięć otworów na śruby blokujące w tym jeden otwór podłużny, kompresyjny. Śruby blokujące lite, bez głowy, gwintowane na obu końcach z możliwością wprowadzenia całych śrub pod warstwę korową kości. Średnica 5 mm w długościach od 25 mm do 90 mm z przeskokiem co 5 mm. Kaniulowane śruby kompresyjne o średnicy 6,5 mm dostępne w długościach od 20 mm do 100 mm ze skokiem co 5 mm. Długość gwintu dystalego 15 mm. Śruby samowiercące i samogwintujące. Gwint proksymalny z nacięciami oraz z dodatkowymi żłobieniami pomiędzy gwintami redukującymi naprężenia przy zagłebianiu w kości korowej. Gniazda śrub gwiazdkowe T25. Implanty pakowane sterylnie. Zestaw złożony z 1 gwoździa, 4 śrub blokujących oraz 1 śruby kaniulowanej, kompresyjnej. | kpl | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Dla zadania 6 i 7 - nieodpłatne użycznie instrumentarium na czas zabiegu
w kolumnie "typoszereg rozmiarów" należy wymienić wszystkie rozmiary
Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia oferty
PALUCH KOSLAWY
ZADANIE 8
SILIKONOWA PROTEZA SCIĘGNA
LP | Określenie towaru | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Producent | typoszereg rozmiarów /należy podać wszystkie/ | Kod towaru (pełen kod wszystkich wymienionych rozmiarów) | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Proteza ścięgna silikonowa w rozmiarze 5/2.5 (120,180,220) oraz 6/3.0 (120,180,220). Każdy produkt jest pakowany pojedynczo i sterylnie | szt | 40 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
w kolumnie "typoszereg rozmiarów" należy wymienić wszystkie rozmiary
w kolumnie "kod towaru" należy wpisać wszystkie pełne kody danego asortymentu (stosownie do rozmiaru)
Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia oferty.
ARTROSKOPIA
LP | Określenie towaru | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Producent | typoszereg rozmiarów /należy podać wszystkie/ | Kod towaru (pełen kod wszystkich wymienionych rozmiarów) | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 9
System płukania pulsacyjnego
1 | System płukania pulsacyjnego ran oraz struktur kostnych nie zawierający lateksu, przeznaczony do jednorazowego użytku. Urządzenie posiada własny bateryjny napęd ze zintegrowanym weżem tłocząco ssącym płyn wraz z klispsem odcinajacym oraz przewodem zasilajacym. Opcjonalnie do wyboru operatora system zasilany z konsoli elektrycznej. W jednym opakowaniu wraz z kolbą znajduje się krótka i długa końcówka ssąco tłocząca z osłoną rozbryzgową o długości 12,7 cm i 22,86 cm. System zapewnia dwie szybkości pracy uzyskiwane przy pomocy spustu kołyskowego w rękojeści. Jedna o wysokim ciśnieniu 23 PSI do płukania kości lub niska 5,8 PSI do płukania tkanek miękkich. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i butli). Końcówki można wielokrotnie wymieniać w trakcie jednego zabiegu. | szt. | 350 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
w kolumnie "typoszereg rozmiarów" należy wymienić wszystkie rozmiary
w kolumnie "kod towaru" należy wpisać wszystkie pełne kody danego asortymentu (stosownie do rozmiaru)
Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia oferty.
RĘKA I STOPA
LP | Określenie towaru | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Producent | typoszereg rozmiarów /należy wymienić wszystkie/ | Kod towaru (pełen kod wszystkich wymienionych rozmiarów) | Cena netto zł | % VAT | Cena brutto zł | Wartość netto zł | Wartość brutto zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ZADANIE 10
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 4, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 4,6 otworowa. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 7,8,10 otworowe, Y 6 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 6,7 otworowe, Y 7 otworowe, prostokątne i trapezoidalne 4 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 4,5,6 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, kompresyjne, w kształcie litery T, L 6 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste 16 otworowe, prostokątne, trapezoidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, kompresyjne, proste 8 otworowe, w kształcie litery T,L 10 otworowe. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne i skośne 8 otworowe. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10,12 otworowe. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, kompresyjne, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowe. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, kompresyjne, profil 0.6 mm, z pinem do kłykcia 5 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem, 11,12 otworowe oraz profil 1.0 mm z pinem do kłykcia 6 otworowe oraz w kształcie litery T, z offsetem,11,12 otworowe. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, proste, 6 otworowe, w kształcie litery T,L 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 4 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y 7 otworowe, prostokątne 4 otworowe, oraz profil 1.3 mm, proste 5 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Płyta tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne i skośne 6 otworowe oraz profil 1.3 mm, proste 6,8 otworowe, prostokątne 4 otworowe, rotacyjne 6 otworowe, w kształcie litery T 6,7,8 otworowe, L 6 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezoidalne 6 otworowe, w kształcie litery T 9,10 otworowe, L 10 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm oraz 1.3 mm, trapezopidalne 8 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalne 12 otworowe oraz profil 1.3 mm, trapoezoidalne 10 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, segmentowe 6 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka 6,8 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do częściowej artrodezy nadgarstka, 12 otworowe, blokowane. | szt | 8 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań głowy kości promieniowej, obejmujące 10 otworowe i podpierające 11 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do złamań wyrostka dziobiastego 10 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 1.5 mm dł. 4-20 mm, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 11
Implanty pod śruby 2.5 mm, do artrodezy nadgarstka, dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z krótkim wygięciem, 18 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.4 mm, anatomicznie ukształtowane, do artrodezy nadgarstka, (między kością promieniową a bliższym szeregiem kości nadgarstka), grzbietowe, z długim wygięciem, 19 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z małym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-2.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do pełnej artrodezy nadgarstka, grzbietowe, z dużym wygięciem, 16 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, 5 otworowe, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, proste 6 otworowe, w kształcie litery T 7 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do małych fragmentów, w kształcie litery L 8 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 9 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, w kształcie litery T 11 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, krótkie 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, długie 11 otworowe, wąskie i krótkie 12 otworowe, szerokie i krótkie 14 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 40 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, dłoniowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, wąskie i długie 13 otworowe, szerokie i długie 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 30 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, krótkie 10 otworowe oraz bez wycięcia 10 i 11 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, z wycięciem na FPL, długie 12 otworowe oraz bez wycięcia 12 i 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 2.0 mm, anatomicznie ukształtowane, typu watershed line, krótkie i szerokie 13 otworowe, długie, i szerokie 15 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 15 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.8 mm, z flapem pod śruby samowiercące 1.5 mm, anatomicznie ukształtowane, 13 otworowe, dłoniowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, w kształcie litery H, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 18 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, 20 otworowe, grzbietowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 20 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 25 otworowe, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Płyty tytanowe, dłoniowe, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, 29 otworowe, w tym 3 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, prawe i lewe, blokowane. | szt | 3 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Płyty tytanowe, grzbietowe, do czasowego unieruchomienia i stabilizacji złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, wygięcie grzbietowe 12 °, 11 otworowe, szerokość 10 mm, długość 195 mm, proste, obejmujące drugą kość śródręcza, blokowane, sterylne. | szt | 3 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 7 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt | 7 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery Y 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, blokowane. | szt | 7 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 10 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt | 7 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm w trzonie, 1.4 mm w części dystalnej, anatomicznie ukształtowane, 12 otworowe, do dalszej nasady kości łokciowej, prawe i lewe, blokowane. | szt | 7 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
28 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.5 mm, profil 3.2 mm, do skrócenia kości łokciowej, 10 otworowe, wyposażone w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, blokowane. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
29 | Śruba dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji w płycie do skrócenia kości łokciowej. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
30 | Ostrza dedykowane do mechanizmu systemu do skrócenia kości łokciowej, grubość 0.4 mm, pakowane po 5 szt w opakowaniu, sterylne., | op. | 1 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
31 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 2 otworowe, z 2 haczykami. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
32 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 4 otworowe, z 4 haczykami. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
33 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 6 otworowe, z 2 haczykami. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
34 | Płyty tytanowe, pod śruby smowiercące 1.5 mm, profil 0.6 mm, 12 otworowe, z 4 haczykami. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
35 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 300 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
36 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.5 mm dł. 8-34 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 600 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
37 | Śruby tytanowe, korowe, samowiercące, średnica 1.5 mm dł. 8-14 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
38 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 12
Implanty pod śruby 2.8 mm, do trzonu dalszej nasady kości promieniowej i łokciowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, do trzonu kości promieniowej, anatomicznie ukształtowane, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 10 i 14 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, do trzonu kości łokciowej, proste, pod śruby 2.8 mm, profil 3.4 mm, w tym 2 otwory do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, 18 i 22 otworowe, w tym śruby w systemie offset, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-24 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 13
Implanty do zaopatrywania złamań oraz korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 4 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, proste, 6,8 otworowe, w kształcie litery T 7,9 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, dwurzędowe 6 otworowe, w kształcie skrzydła 11,12 otworowe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 6 otworowe, podeszwowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), 7 otworowe, w tym 1 otwór pod śruby 4.0 mm oraz 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, przyśrodkowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy (MTP), 7 otworowe, w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 0,5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjne, 9 otworowe w tym 1 otwór do wykonywania kompresji przy użyciu śrub blokowanych, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawe i lewe, blokowane. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 100 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 4.0 mm, długość 28-45 mm, częściowo nagwintowana. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 50 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 20 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 1 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
RAZEM | [9 empty] | 0 | 0
ZADANIE 14
Implanty do korekcji w obrębie kości stopy, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm,anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery C, 5 otworowe, 16x19mm oraz 16x22mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, w kształcie litery L, 9 (3/6) otworowe, 45x15mm prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, dwurzędowe,6 otworowe, 25x12mm,32x12mm,43x12mm blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery T, 9 (3/6) otworowe,długość 63mm i 11(3/8)otworowe , długość 77 mm blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, w kształcie litery T, 13 (3/10) otworowe,długość 91mm i 15(3/12)otworowe , długość 105 mm i 17(3/14)otworowe, długość 119mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane,proste, 7 otworowe,długość 56mm i 9otworowe , długość 70 mm blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowane, proste,11 otworowe,długość 83mm i 13otworowe , długość 97 mm i 15 otworowe, długość 111mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, do kości pięty LCL, profil 1.6 mm, 5 otworowe, 17x29 mm oraz 17x34 mm oraz pod śruby 3.5 mm, profil 2.0 mm, 5 otworowe, 19x34 mm oraz 19x39 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 6,8,10 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do kości pięty, 5 otworowe, 22x21x24 mm, z mostem 12,14 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, motylkowe, 4 otworowe, 19x29 mm, 19x33 mm, 19x37 mm, blokowane oraz do zespoleń skokowo-łódkowych, 6 otworowe, 28x25 mm oraz 28x29 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNC, 9 otworowe, 28x43 mm, 28x48 mm, 28x54 mm oraz do zespoleń NCM, 9 otworowe, 26x60 mm, 26x68 mm, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń TNCM, 12 otworowe, 28x75 mm, 28x84 mm, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej bliższej, 9 otworowe, 28x54 mm oraz do zespoleń kolumny przyśrodkowej dalszej, 9 otworowe, 27x72 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, do zespoleń kolumny przyśrodkowej, 12 otworowe, 28x92 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 11 otworowe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.0 mm, w kształcie skrzydła, 15 otworowe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Kliny tytanowe, do płyt pod śruby 2.8 oraz 3.5 mm, szerokość 4x7, 5x7, 6x7, 7x7 mm, wysokość 7 mm oraz 6x10, 8x10, 10x10, 12x10 mm, wysokość 10 mm. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Śruby do klinów, do płyt pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 | Śruby tytanowe, gąbczaste, średnica 4.0 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Podkładka pod śruby o średnicy 2.8 mm. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
28 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 1.6 mm, długość gwintu 10,15 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
29 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
30 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25,30,35,40 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
31 | Druty Kirschnera, średnica 2.0 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| razem | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 15
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości piszczeli i strzałki, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, proste, 7 otworowe, długość 56 mm i 9 otworowe, długość 70 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane,profil 1.6 mm, proste, 11 otworowe, długość 83 mm, 13 otworowe, długość 97 mm, 15 otworowe, długość 111 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.4 mm, proste, 2 otworowe, długość 32 mm, 3 otworowe, długość 44 mm, 4 otworowe, długość 56 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 5 otworowe, długość 68 mm, 6 otworowe, długość 80 mm, 7 otworowe, długość 92 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 8 otworowe, długość 104 mm, 10 otworowe, długość 128 mm, 12 otworowe, długość 152 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.2 mm, proste, 14 otworowe, długość 176 mm, 16 otworowe, długość 200 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 9 (3/6) otworowe, długość 63mm i 11 (3/8) otworowe, długość 77 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 1.6 mm, 13 (3/10) otworowe, długość 91 mm, 15 (3/12) otworowe, długość 105 mm, 17 (3/14) otworowe, długość 119 mm, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm oraz boczne z flapem, 14 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 93 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowan,e profil 2.5 mm, boczne, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 144 mm oraz boczne z flapem, 16 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 120 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 168 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, boczne, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 192 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 2.5 mm, w kształcie litery T, 6 (3/3) otworowe, długosć 50 mm oraz w kształcie litery L 6 (3/3) otworowe, długość 50 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 11 otworowe w tym 4 otwory w trzonie, długość 88 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 13 otworowe w tym 6 otworów w trzonie, długość 112 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 15 otworowe w tym 8 otworów w trzonie, długość 136 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 13 otworowe w tym 5 otworów w trzonie, długość 84 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 17 otworowe w tym 10 otworów w trzonie, długość 160 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 15 otworowe w tym 7 otworów w trzonie, długość 108 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 17 otworowe w tym 9 otworów w trzonie, długość 132 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 19 otworowe w tym 12 otworów w trzonie, długość 186 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 19 otworowe w tym 11 otworów w trzonie, długość 156 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
22 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 21 otworowe w tym 14 otworow w trzonie, długość 210 mm oraz profil 3.0 mm, przednioboczne z flapem, 21 otworowe w tym 13 otworów w trzonie, długość 180 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
23 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 23 otworowe w tym 16 otworów w trzonie, długość 235 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
24 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm oraz 3.5 mm, anatomicznie ukształtowane, profil 3.3 mm, przyśrodkowe, 25 otworowe w tym 18 otworów w trzonie, długość 258 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
25 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
26 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
27 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
28 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
29 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
30 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 3.5 mm dł. 10-60 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
31 | Podkładki pod śruby 2.8 mm | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
32 | Podkładki pod śruby 3.5 mm | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
33 | Druty Kirschnera, nagwintowane, z oliwką, średnica 2.0 mm, długość gwintu 10,15,20,25 mm, 1 szt w opakowaniu. | szt | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
34 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| razem | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 16
Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie bliższej nasady kości łokciowej oraz dalszej nasady kości ramiennej, pod śruby 2.8 mm. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 0.5-1.6 mm, 6 otworowe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 7 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie wygięte oraz proste, 10 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
4 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 3+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 84 mm oraz 3+6 otworowe, długość 102 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
5 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 8+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 131 mm oraz 5+7 otworowe, długość 109 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
6 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 11+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 161 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
7 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 13+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 182 mm oraz 11+7 otworowe, długość 167 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
8 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 17+6 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 214 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
9 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 3+8 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 101 mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
10 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 8+8 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 147mm, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
11 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.75 mm, anatomicznie ukształtowane, grzbietowe, 13+8 otworowe, w tym 3 śruby do stabilizacji wyrostka dziobiastego, długość 199 mm, prawe i lewe, blokowane, sterylne. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
12 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, krókie, przyśrodkowe i boczne 10 otworowe, tylno-boczne 15 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
13 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, średnie, przyśrodkowe i boczne 12 otworowe, tylno-boczne 17 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
14 | Płyty tytanowe, pod śruby 2.8 mm, zmienny profil 1.6-3.4 mm, anatomicznie wygięte, długie, przyśrodkowe 17 otworowe, boczne 18 otworowe i tylno-boczne 21 otworowe, prawe i lewe, blokowane. | szt | 10 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
15 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
16 | Śruba tytanowa, korowa, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm oraz korowe ciągnące dł. 40-60 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
17 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 8-45 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 200 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
18 | Śruba tytanowa, blokowana, średnica 2.8 mm, długość 50-75 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
19 | Podkładka pod śruby 2.8mm. | szt | 150 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
20 | Druty Kirschnera, średnica 1.6 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
21 | Druty Kirschnera, średnica 1.8 mm, długość 150 mm, 10 szt w opakowaniu. | op. | 2 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
| RAZEM | [8 empty] | 0 | 0
ZADANIE 17
Staplery
1 | Staplery, wykonane ze stali, pakowane pojedynczo wraz z instrumentarium. Profil 1.0 mm, szerokość 8 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º) oraz szerokość 10 mm, długość 10 mm, proste i skośne ( 0º i 26º), sterylne. | szt | 5 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy dla wszystkich zadań (10-17) (instrumentarium), szkolenie personelu lekarskiego i instrumentariuszek
w kolumnie "typoszereg rozmiarów" należy wymienić wszystkie rozmiary
Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia oferty.
RĘKA PALUCH KOŚLAWY - blok 2
LP | Określenie towaru | Jm | Ilość | Nazwa handlowa/Producent | typoszereg rozmiarów /należy podać wszystkie/ | Kod towaru (pełen kod wszystkich wymienionych rozmiarów) | Cena netto | % VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 18 - Paluch koślawy
1 | Śruba kompresyjna, kaniulowana, wykonana z tytanu, z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca o średnicy 2,2 mm pod drut Kischnera 0,8 mm oraz śruby o średnicy 3,0 mm pod drut Kirschnera 1,1 mm, | szt | 300 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Drut Kischnera 0,8mm, 1,1 mm | szt | 40 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0
Zadanie 19 - Ostrze do piły oscylacyjnej
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej wymiary 25 x 9,4 x 0,7 mm | szt | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
2 | Ostrze do piły oscylacyjnej wymiary 25 x 9,4 x 0,6 mm | szt | 25 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
3 | Ostrze do piły oscylacyjnej wymiary 40 x 14 x 0,6 mm | szt | 15 |  |  |  |  | 8% | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM | 0 | 0
Nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi na czas trwania umowy - zadania 18-19 instrumentarium, szkolenie personelu lekarskiego i instrumentariuszek
w kolumnie "typoszereg rozmiarów" należy wymienić wszystkie rozmiary
w kolumnie "kod towaru" należy wpisać wszystkie pełne kody danego asortymentu (stosownie do rozmiaru)
Nie zastosowanie się do powyższego skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia oferty.
KWALIFIKOWANY PODPIS WYKONAWCY