Kraków dnia: 13.05.2026

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11? Poz. 1 Taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o parametrach: materiał-polipropylen monofilamentowy, atraumatyczne brzegi zakończone pętelkami, grubość taśmy 0,34mm, szerokość 1,1 cm, porowatość 55-60%, gramatura 45g/m2, długość 45 cm. Do zakładania taśm służą igły wielorazowego użytku, podlegające sterylizacji o średnicy 3 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz.2 Siatkę do leczenia zaburzeń statyki dna miednicy mniejszej o parametrach: materiał-polipropylen monofilamentowy , implant o anatomicznym kształcie z sześcioma ramionami, wysokość 9,1 cm, szerokość górna 4 cm, dolna 6 cm, grubość 0,34mm, porowatość 55-60%, gramatura 45g/m2. Ramiona w osłonkach, zakończone pętelkami. Do zakładania taśm służą igły wielorazowego użytku, podlegające sterylizacji o średnicy 3 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Poz. 3 Siatkę w kształcie litery Y używaną do sakrokolpopeksji, wykonaną z polipropylenu monofilamentowego o całkowitej długości ok. 180 mm, szerokości ramion ok. 25mm (+/- 0,5mm). Dolne ramiona zaokrąglone. Górne ramię ścięte na długości 25mm pod kątem 45 stopni. Grubość siatki 0,34mm (+/-10%), grubość nici 0,15mm (+/-10%), porowatości 55-60%, gramatura 45g/m?, wielkość porów 1 x 1,25 mm. Do implantacji taśm służą narzędzia wielorazowego użytku. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 29? Rozpuszczalną gazę hemostatyczną II generacji z karboksymetylocelulozy (CMC), otrzymywaną z oksydowanej częściowo regenerowanej celulozy I generacji, o tych samych właściwościach fizycznych i chemicznych, hamującą krwawienie. Może szybko wchłonąć wodę lub wysięk z powierzchni rany tworząc lepki żel, całkowicie rozpuszczalna. Sterylizowana radiacyjnie. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Niewielkie techniczne różnice nie wpływają na technikę operacyjną ani na oczekiwany, pożądany efekt terapeutyczny. Zwracamy się z prośbą o przyjęcie oferty w powyższym składzie jako opcję/zamiennik -dzięki temu otrzymacie Państwo ofertę konkurencyjną, zyskując tym samym możliwość racjonalnego zarządzania środkami publicznymi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel