Kraków dnia: 2026-05-13

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki I” – znak sprawy ZP/19/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu 3 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny serwetę laparotomijną jałową, 4-warstwową, niepraną, z elementem RTG oraz tasiemką, sterylizowaną tlenkiem etylenu, przy czym sterylizacja tlenkiem etylenu jest prowadzona zgodnie z właściwymi normami, m.in. EN ISO 11135-1 jako równoważny sposób sterylizacji parą wodną wskazanej w OPZ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści do wyceny opatrunek zaklasyfikowany w klasie Is? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści do wyceny opatrunek posiadający wzmocnienie włókninowe oraz dodatkowe paski poprawiające stabilizację zaklasyfikowany w klasie Is? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 4 - dotyczy Pakietu 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści do wyceny opatrunek zaklasyfikowany w klasie Is? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie nr 5 - dotyczy 38 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny samoprzylepną jałową serwetę jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki, wykonaną z nieprzemakalnej folii polietylenowej o grubości 50?m z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 76,6 g/m2 tj. 46,6 g/m2 + 30 g/m2 zamiast serwety wykonanej z włókniny minimum dwuwarstwowej o gramaturze materiału min. 54 g/m2 oraz gramaturze w miejscu wzmocnienia min. 110 g/m2 Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel