Opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Sprzedaż, dostawa, montaż, uruchomienie wraz instruktażem pracowników w zakresie wyposażenia sali umiejętności technicznych, sali chirurgicznej

| - Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dorosłego – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer o budowie anatomicznej osoby dorosłej (głowa w całości pokryta sztuczną skórą + płuca) |  |  |  |
|  |  | Trenażer z możliwością intubacji dotchawiczej poprzez usta oraz nos |  |  |  |
|  |  | Trenażer z możliwością symulacji skurczu krtani |  |  |  |
|  |  | Trenażer z możliwością wzrokowej oceny rozprężania płuc i oceny poprawności intubacji |  |  |  |
|  |  | Trenażer z możliwością wykonania zabiegu Sellicka |  |  |  |
|  |  | Możliwość stosowania rurek intubacyjnych i masek krtaniowych |  |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji wymiotów i odsysania treści z górnych dróg oddechowych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie zawierające: - Spray silikonowy (lubrykant ułatwiający wprowadzenie łyżki laryngoskopu i rurki intubacyjnej) - dedykowana walizka lub torba umożliwiająca - bezpieczny transport trenażera wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych dziecko - 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer o budowie anatomicznej dziecka (minimum głowa w całości pokryta sztuczną skórą oraz tors) |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych dziecka. |  |  |  |
|  |  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dziąseł, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. |  |  |  |
|  |  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki Combitube, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych, - wykonywania manewru Sellica - symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie zawierające: - Spray silikonowy (lubrykant ułatwiający wprowadzenie łyżki laryngoskopu i rurki intubacyjnej) - Dedykowana walizka lub torba wielorazowego użytku, umożliwiająca bezpieczny transport trenażera wraz z w kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład Instrukcja obsługi |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę - 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer o budowie anatomicznej niemowlęcia (Minimum głowa w całości pokryta sztuczną skórą i płuca) |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych niemowlęcia. Głowa niemowlęcia na stabilnej podstawie. |  |  |  |
|  |  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dziąseł, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. |  |  |  |
|  |  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka. |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki Combitube, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych, - wykonywania manewru Sellica - symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych |  |  |  |
|  |  | Wyposażenie zawierające: - Spray silikonowy (lubrykant ułatwiający wprowadzenie łyżki laryngoskopu i rurki intubacyjnej) - Dedykowana walizka lub torba umożliwiająca - bezpieczny transport trenażera wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład - Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer - dostępy naczyniowe – 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci ręki osoby dorosłej z możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. |  |  |  |
|  |  | Trenażer wykonany z miękkiego materiału symulującego skórę odpornego na zabrudzenia i łatwego do czyszczenia ogólnie dostępnymi środkami. |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej, żyły łuku dłoniowego |  |  |  |
|  |  | System żył trenażera z możliwością wypełnienia sztuczną krwią. W zestawie koncentrat sztucznej krwi umożliwiający uzyskanie minimum 10 litrów preparatu. |  |  |  |
|  |  | Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego. |  |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowy zestaw wymienny (system żył i skóra ręki). |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer - dostępy doszpikowe – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia doszpikowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci kończyny dolnej. |  |  |  |
|  |  | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia doszpikowego. Dostęp w okolicy guzowatości piszczelowej. |  |  |  |
|  |  | Wymienne wkłady umożliwiają wielokrotne wkłucia przy użyciu napędów o zasilaniu elektrycznym i mechanicznym. |  |  |  |
|  |  | Wymienne wkłady do wkłucia wypełnione sztuczną krwią zwiększające realizm przeprowadzanego ćwiczenia. |  |  |  |
|  |  | W zestawie minimum 5 dodatkowych wkładów wymiennych |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – iniekcje domięśniowe – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłuć domięśniowych pacjenta dorosłego w postaci nakładki na ramię, udo lub brzuch. |  |  |  |
|  |  | Trenażer wielowarstwowy symulujący i umożliwiający wyczucie warstw naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia. |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia lokalizacje prawidłowego miejsca wykonania iniekcji. |  |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowy zestaw wkładów wymiennych |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – iniekcje śródskórne i podskórne – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłuć i wstrzyknięć w postaci nakładki na ramię, udo lub brzuch. |  |  |  |
|  |  | Trenażer wielowarstwowy symulujący i umożliwiający wyczucie warstw naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia. |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia lokalizacje prawidłowego miejsca wykonania iniekcji. |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia wstrzyknięcia płynu podskórnie z uwidocznieniem charakterystycznego pęcherza. |  |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowy zestaw wkładów wymiennych |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – cewnikowanie męskie i żeńskie – 12 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |  |  |
|  |  | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu symulującego mocz. |  |  |  |
|  |  | Wymienne genitalia męskie i żeńskie. |  |  |  |
|  |  | Wykonywanie dodatkowych procedury wlewów doodbytniczych i wkłuć domięśniowych. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – badanie per rectum – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur badania per rectum u pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |  |  |
|  |  | Możliwość wykonywania badań pacjenta w pozycjach na boku i stojącej |  |  |  |
|  |  | Budowa trenażera obejmuje miękkie rozdzielone pośladki, odbyt z napięciem spoczynkowym i możliwością symulacji skurczu, odbytnicę i krocze |  |  |  |
|  |  | 4 wymienne prostaty: powiększone jednostronnie i obustronnie ze zmianami łagodnymi oraz złośliwymi |  |  |  |
|  |  | Możliwość symulacji zaparcia stolca do nauki identyfikacji masy kałowej w odbytnicy |  |  |  |
|  |  | W zestawie krocza prawidłowe i patologiczne oraz opisy i zdjęcia poszczególnych stanów zewnętrznych |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – gruczołu piersiowego kobiet – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego |  |  |  |
|  |  | Trenażer odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa piersi i brodawki sutkowej. |  |  |  |
|  |  | Konstrukcja trenażera umożliwia nałożenie modelu standaryzowanego pacjenta, na ćwiczącego lub ćwiczenia na stojaku. |  |  |  |
|  |  | W zestawie minimum 6 wymiennych rodzajów patologii o zróżnicowanej wielkości, kształcie i twardości, obejmujących minimum: - torbiel - zmianę wskazujących na chorobę fibrocystyczną - gruczolak - zmiany rakowe w różnych rozmiarach |  |  |  |
|  |  | Możliwość umieszczenia zmian patologicznych w różnych obszarach piersi i węzłów chłonnych. |  |  |  |
|  |  | W zestawie stojak, węzły chłonne pachowe, wkładki piersi, patologie |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – dostępy centralne – 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur dostępu centralnego w obszarze podobojczykowym, szyjnym i udowym. |  |  |  |
|  |  | Miejsca dostępu wykonane z realistycznych miękkich materiałów |  |  |  |
|  |  | Żyły wypełnione preparatem sztucznej krwi dla zwiększenia realności ćwiczeń. |  |  |  |
|  |  | Możliwość uzyskania dostępu do żyły szyjnej zewnętrznej, żyły szyjnej wewnętrznej z dostępu przedniego, środkowego i tylnego, żyły podobojczykowej i żyły udowej. |  |  |  |
|  |  | Możliwość generowania tętn na tętnicach trenażera w celach identyfikacji prawidłowego miejsca wkłucia. |  |  |  |
|  |  | W zestawie wymienne wkładki szyjna i udowa |  |  |  |
|  |  | Trenażer w dedykowanej torbie lub walizce umożliwiające bezpieczny transport. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – punkcja lędźwiowa – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer w postaci model torsu osoby dorosłej z realnie zaznaczonymi, wyczuwalnymi punktami anatomicznymi pleców |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia ćwiczenir umiejętności związanych z wstrzyknięciami środków znieczulających miejscowo, punkcji lędźwiowej, pobierania i pomiaru próbek płynu mózgowo-rdzeniowego. |  |  |  |
|  |  | Skóropodobny, odporny na wielokrotne nakłucia materiał o realnym odczuciu przebicia igłą |  |  |  |
|  |  | Anatomicznie poprawna budowa kręgosłupa: odcinek L2- L5 z wyczuwalnymi przez skórę wyrostkami kolczystymi |  |  |  |
|  |  | Wiernie oddane, wewnętrzne struktury anatomiczne, wyczuwalna różnica w oporze na igle podczas przechodzenia przez nie |  |  |  |
|  |  | Realny wypływ i aspiracja płynu mózgowo-rdzeniowego |  |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowe, wymienne wkładki do wkłuć, opona twarda, zbiornik na wodę, statyw, wkładka grzebienia biodrowego |  |  |  |
|  |  | Trenażer w dedykowanej torbie lub walizce umożliwiające bezpieczny transport. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – badanie oka – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur badania oka |  |  |  |
|  |  | Trenażer odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa części twarzowej osoby dorosłej. |  |  |  |
|  |  | Cyfrowa prezentacja fizjologicznych i patologicznych obrazów siatkówki obu oczu do obserwacji w badaniu oftalmoskopowym. |  |  |  |
|  |  | Możliwe do obserwacji obrazy patologicznie siatkówki powodowane retinopatią cukrzycową, zmianami ciśnieniowymi i innymi chorobami oczu. Minimum 20 patologicznie zmienionych obrazów siatkówki. |  |  |  |
|  |  | Zasilanie trenażera bateryjne lub sieciowe 230V. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – badanie ucha – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur badania ucha |  |  |  |
|  |  | Trenażer odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa części skroniowej głowy i małżowiny usznej osoby dorosłej. |  |  |  |
|  |  | Cyfrowa prezentacja fizjologicznych i patologicznych obrazów wnętrza ucha i błony bębenkowej do obserwacji w badaniu ortoskopowym |  |  |  |
|  |  | Minimum 20 patologicznie zmienionych obrazów wnętrza ucha i błony bębenkowej. |  |  |  |
|  |  | Zasilanie trenażera bateryjne lub sieciowe 230V. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – konikotomia – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur przecinania lub nakłuwania więzadła pierścienno-tarczowy krtani osoby dorosłej |  |  |  |
|  |  | Trenażer z poprawnie anatomicznymi szczegółami umożliwiającymi prawidłową lokalizację miejsca przecięcia lub nakłucia krtani. |  |  |  |
|  |  | Wymienna skóra szyi do wielokrotnego nacinania lub nakłuwania krtani. |  |  |  |
|  |  | Wymienne tchawice pozwalają na realistyczną symulację zabiegów konikotomii igłowej i chirurgicznej - sztywna tchawica z symulowanym płucem - miękka tchawica z symulowanym płucem |  |  |  |
|  |  | Symulowane płuca napełniające się przy prawidłowo wykonanej wentylacji przez krtań |  |  |  |
|  |  | W zestawie dodatkowe zestawy wymienne (krtań i skóra szyi). |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer – badanie ginekologiczne – 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer przedstawiający pełnowymiarową żeńską miednicę z istotnymi zewnętrznymi punktami orientacyjnymi służący do nauki przeprowadzania badań ginekologicznych |  |  |  |
|  |  | Realistycznie odwzorowane jajniki i strzępki jajowodu oraz szyjki macicy |  |  |  |
|  |  | Trenażer umożliwia badanie ginekologiczne przypadków: - przodozgięcia macicy - tyłozgięcia macicy - prawidłowej macicy z krótkimi jajowodami - macicy z wczesną ciążą (6–8 tygodniu i/lub 10–12 tygodniu) - macicy w 20 tygodniu ciąży - prawidłową szyjkę macicy - szyjkę macicy wieloródki - szyjkę macicy z proliferacją nabłonka - szyjkę macicy z cystą Nabotha - szyjkę macicy z polipem - szyjkę macicy z nowotworem |  |  |  |
|  |  | W zestawie dedykowana torba/ walizka oraz talk. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do zabiegów dorektalnych – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur zabiegów dorektalnych pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |  |  |
|  |  | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury lewatywy z realistycznym wypływem treści jelitowej, podawania doodbytniczego leków, aplikacji czopków, badania per-rectum, ręcznego usuwania stolca, ręcznej stymulacji odbytu. |  |  |  |
|  |  | Trenażer ułożony w pozycji leżącej na boku. Realistyczna elastyczność trenażera wymusza właściwe techniki uzyskania dostępu do odbytu. |  |  |  |
|  |  | Umożliwia wprowadzenie cewników w rozmiarach minimum CH20-36 oraz rurki doodbytniczej z mankietem. |  |  |  |
|  |  | Zawiera modele anatomiczne hemoroidów, zbiornik na płyn, sztuczny stolec miękki i stały, torbę/walizkę transportową |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do nauki zgłębnikowania dzieci i dorosłych – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
| TRENAŻER DOROSŁEGO |  |  |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur zakładania zgłębnika przez usta i nos osoby dorosłej |  |  |  |
|  |  | Odtworzony z anatomicznymi szczegółami tors osoby dorosłej dorosłego mężczyzny z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem, symulowanymi płucami i żołądkiem |  |  |  |
|  |  | Możliwość napełnienia płuc i żołądka płynem |  |  |  |
|  |  | Możliwość ćwiczenia procedur: - Pielęgnacji tracheostomii - Odsysania z tchawicy - Wprowadzania i wyjmowanie zgłębnika nosowo-żołądkowego - Irygacja, wprowadzanie i monitorowanie zgłębnika nosowo-żołądkowego |  |  |  |
|  |  | W zestawie dedykowana torba/ walizka oraz lubrykant. |  |  |  |
| TRENAŻER DZIECKA |  |  |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur zakładania zgłębnika przez usta i nos osoby dziecka |  |  |  |
|  |  | Odtworzony z anatomicznymi szczegółami tors osoby dorosłej dorosłego mężczyzny z anatomicznymi punktami orientacyjnymi, tchawicą, przełykiem, symulowanymi płucami i żołądkiem z przeźroczyską powłoką do obserwacji poprawności wykonywania ćwiczenia. |  |  |  |
|  |  | Możliwość ćwiczenia procedur: - zakładania zgłębników nosowo-żołądkowych i gastrostomijnych - podawania leków na bazie płynów - żywienie dojelitowe przez zgłębnik |  |  |  |
|  |  | W zestawie dedykowana torba/ walizka oraz lubrykant. |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do osłuchiwania dźwięków serca i płuc pacjent pediatryczny– 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer w postaci torsu 4-letniego dziecka umożliwiający naukę osłuchiwania serca i płuc. |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie szmerów płucnych i tonów serca w minimum 10 miejscach |  |  |  |
|  |  | Minimum 10 różnych szmerów płucnych |  |  |  |
|  |  | Minimum 6 różnych tonów serca |  |  |  |
|  |  | Możliwość odtwarzania dźwięków głosowych |  |  |  |
|  |  | Obsługa trenażera za pomocą pilota |  |  |  |
|  |  | Możliwość podłączenia zewnętrznych głośników |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie przez klasyczny stetoskop membranowy |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do osłuchiwania dźwięków serca i płuc pacjent dorosły – 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer w postaci torsu osoby dorosłej umożliwiający naukę osłuchiwania serca, płuc i perystaltyki jelit. |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie szmerów płucnych, tonów serca i perystaltyki jelit w minimum 16 miejscach |  |  |  |
|  |  | Minimum 20 różnych szmerów płucnych |  |  |  |
|  |  | Minimum 15 różnych tonów serca |  |  |  |
|  |  | Minimum 5 dźwięków perystaltyki jelit |  |  |  |
|  |  | Osłuchiwanie dedykowany stetoskop |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Trenażer do nauki badania brzucha – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer do ćwiczenia procedur badania fizykalnego. |  |  |  |
|  |  | Odtworzony z anatomicznymi szczegółami tors dorosłego do ćwiczenia badania palpacyjnego, osłuchiwania i opukiwania jamy brzusznej. |  |  |  |
|  |  | Zestaw zawiera minimum: - tors z brzuchem, miednicą i częścią klatki piersiowej - zestaw śledzon (lekko powiększona, powiększona) - zestaw wątrób (lekko powiększona, powiększona, ze zmianami nowotworowymi) - powiększone nerki - pełny pęcherz moczowy - zmiany nowotworowe – minimum 4 rodzaje - moduł do symulacji wzdęcia - moduł do symulacji wodobrzusza - moduł aorty (normalna, tętniak aorty) |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Ramię do nauki mierzenia ciśnienia krwi z systemem ewaluacji – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
|  |  | Trenażer przedstawiający lewe ramię dorosłego człowieka umożliwiający ćwiczenie pomiaru tętna i osłuchiwanie tonów Korotkowa |  |  |  |
|  |  | 5 różnych tonów Korotkowa do osłuchiwania |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w zakresie 35-240 mmHg |  |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia tętna w zakresie 40-140 uderzeń/min |  |  |  |
|  |  | Aplikacją sterująca umożliwiającą ewaluację ćwiczeń w j. polskim |  |  |  |
|  |  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne ustawienia ciśnienia skurczowego/rozkurczowego/ tętna, włączenie i wyłączenie przerwy osłuchowej, |  |  |  |
|  |  | Możliwość pracy w dwóch trybach: - trybie treningowym - trybie ewaluacyjnym |  |  |  |
|  |  | W zestawie: model ramienia, mankiet, podstawa, zasilacz, dedykowana walizka, tablet z aplikacją |  |  |  |
|  |  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| - Tors do nauki opatrywania ran – 6 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| I. |  | Wymagania ogólne |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |  |  |  |
| II. |  | Wymagania szczegółowe |  |  |  |
| 1. |  | Trenażer przedstawia następujące rany: |  |  |  |
|  |  | rana po wycięciu tarczycy |  |  |  |
|  |  | rana po nacięciu mostka |  |  |  |
|  |  | rana po amputacji piersi |  |  |  |
|  |  | rana po splenektomii |  |  |  |
|  |  | rana po toraktomii (resekcja płuca) |  |  |  |
|  |  | rana po laparotomii (np. cystektomii) |  |  |  |
|  |  | rana po usunięciu wyrostka robaczkowego |  |  |  |
|  |  | rana po cesarskim cięciu lub usunięciu macicy |  |  |  |
|  |  | rana po laminektomii |  |  |  |
|  |  | rana po usunięciu nerki |  |  |  |
|  |  | rana po amputacji nogi (kikut) |  |  |  |
|  |  | kolostomia |  |  |  |
|  |  | odleżyny |  |  |  |
| - Trenażer - odbarczenie odmy – 4 szt. |  |  |  |  |  |
| L.p. |  |  | Specyfikacja techniczna. |  |  |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trenażer w postaci torsu osoby dorosłej do ćwiczeń odbarczenia odmy przez zastosowanie nakłucia okolicy śródobojczykowej i śródpachowej |  |
|  |  |  | Fantom umożliwiający naukę wykonywania pomocy w przypadku zadławienia |  |
|  |  |  | Anatomiczne punkty orientacyjne pomagające zlokalizować właściwe miejsce nakłucia |  |
|  |  |  | Obie strony fantomu umożliwiać będą symulowanie odmy opłucnowej, której odbarczenie skutkować będzie charakterystycznym świstem uwalnianego powietrza |  |
|  |  |  | Zestaw zawiera: - tors osoby dorosłej - spray silikonowy min. 30 ml - bezrękawnik - min.3 zapasowe baloniki do nakłuwania |  |
| - Zestaw do nauki szycia chirurgicznego – 30 szt. |  |  |  |  |
| Lp. |  |  |  | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. |  |  |  | Wymagania ogólne |
| 1. |  |  |  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
| 2. |  |  |  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025r |
| II. |  |  |  | Wymagania szczegółowe |
| 1. |  |  |  | Trenażer powinien zawierać: skórę właściwą, tkankę tłuszczową i warstwy mięśniowe |
| 2. |  |  |  | zestaw do nauki i doskonalenia zakładania szwów |
| 3. |  |  |  | powinien umożliwiać zakładanie różnych typów szwów i zamykania ran |
| 4. |  |  |  | powinien umożliwiać naukę wykonywania nacięć |
| 5. |  |  |  | Umożliwia określanie głębi szycia chirurgicznego oraz technik szycia |
| 6. |  |  |  | powinien umożliwiać naukę wykonywania wiązania szwów, użycia kleju tkankowego, szycia chirurgicznego głębokich tkanek, szycia – chirurgicznego tkanek podskórnych |
| 7. |  |  |  | w zestawie narzędzia chirurgiczne w etui oraz torba transportowa |
| 8. |  |  |  | Wymiary skóry: min. 6x4x1,5 cm |