Opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Sprzedaż, dostawa, montaż, uruchomienie wraz instruktażem pracowników w zakresie wyposażenia sal: podstawowe umiejętności resuscytacyjne, zaawansowane czynności resuscytacyjne

| - Fantom BLS dorosłego z możliwością kontroli jakości resuscytacji – 3 szt. |  |
| --- | --- |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
|  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. |
|  | Symulowane tętno na tętnicy szyjnej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
|  | Możliwość współpracy z treningowym defibrylatorem AED |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub mobilnego urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem analizującym. |
| POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA |
|  | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
|  | Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji. |
|  | Oprogramowanie w j. polskim |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |
| - Fantom BLS dziecka z możliwością kontroli jakości resuscytacji – 3 szt. |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Fantom dziecka (4-7 lat), pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
|  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. |
|  | Symulowane tętno na tętnicy szyjnej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
|  | Możliwość współpracy z treningowym defibrylatorem AED |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub mobilnego urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem analizującym. |
| POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA |
|  | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
|  | Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji. |
|  | Oprogramowanie w j. polskim |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |
| - Fantom BLS niemowlę z możliwością kontroli jakości resuscytacji – 3 szt. |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Fantom niemowlęcia pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
|  | Budowie fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. |
|  | Możliwość ćwiczenia procedur odksztuszania z automatyczną reakcją słyszalnego płaczu w przypadku prawidłowo wykonanego ćwiczenia. |
|  | Możliwość współpracy z treningowym defibrylatorem AED |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera lub mobilnego urządzenia z dedykowanym oprogramowaniem analizującym. |
| POMIAR JAKOŚCI CZYNNOŚCI RESUSCYTACYJNYCH |  |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC lub AHA |
|  | Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; |
|  | Oprogramowanie w j. polskim |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |
| - Defibrylator treningowy AED – 3 szt. |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej. |
|  | Defibrylator wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim) |
|  | Minimum 4 wbudowane scenariuszy zdarzeń zawierające różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejności, itd. |
|  | Możliwość pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci. |
|  | W zestawie elektrody dla dorosłych i pediatryczne |
|  | Panel kontrolny umożliwiający ingerencję instruktora w przebieg odgrywanego scenariusza zdarzeń. |
|  | Okres udzielonej gwarancji min. 24 m-ce |
| - Zaawansowany fantom ALS z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę parametrów fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzeń, monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności – 2 szt. |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
|  | Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |
|  | Wentylacja metodą usta-usta oraz za pomocą worka samorozprężalnego oraz wykonywania ucisków klatki piersiowej |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. |
|  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos. |
|  | Możliwość ustawienia obrzęku języka utrudniającego intubację. |
|  | Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic. Możliwość ustawania stanów patologicznych. |
|  | Możliwość wykonania wielokrotnej konikopunkcji i tracheotomii. |
|  | Elektrycznie generowane tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej i obwodowej. |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. |
|  | Funkcja wkłuć domięśniowych i doszpikowych. W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów. |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 7 tonów. |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 5 rodzajów szmerów) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 4 miejscach klatki piersiowej. |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |
|  | Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. |
|  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. |
|  | Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG |
|  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |
|  | Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektro stymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. |
|  | Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednej kończynie. |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu |
|  | Możliwość wykonywania ćwiczeń - odbarczenie odmy prężnej i drenażu opłucnej (wielokrotnie, bez konieczność każdorazowej wymiany elementów zużywalnych) |
|  | Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne |
|  | Torba/walizka do przechowywania i transportu |
| INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub WiFi. |
|  | Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |
|  | Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” |
|  | Oprogramowanie w j. polskim |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |
|  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną ekranu zaproponowanego modelu. |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem. |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |
|  | Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| - Zaawansowany fantom dziecka PALS z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę parametrów fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzeń, monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności – 2 szt. |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Fantom dziecka 4-8 lat, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
|  | Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |
|  | Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos-usta, za pomocą worka samorozprężalnego oraz wykonywania ucisków klatki piersiowej |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. |
|  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos. |
|  | Funkcja wkłuć dożylnych i doszpikowych. |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 4 tonów. |
|  | Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic. Możliwość ustawania stanów patologicznych. |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca. |
|  | Tętno na tętnicach szyjnych. |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. |
|  | Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. |
|  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 20 rytmów pracy serca. |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. |
|  | Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG |
|  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. |
|  | Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektro stymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. |
|  | Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednej kończynie. |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu |
|  | Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne |
|  | Torba/walizka do przechowywania i transportu |
| INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub WiFi. |
|  | Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |
|  | Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” |
|  | Oprogramowanie w j. polskim |
| SYMULOWANY MONITOR DO OCENY STANU „PACJENTA” PRZEZ ĆWICZĄCYCH |  |
|  | Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Proszę podać przekątną ekranu zaproponowanego modelu. |
|  | Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem. |
|  | Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. |
|  | Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. |
|  | Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| - Zaawansowany fantom niemowlęcia PALS z systemem umożliwiającym bezprzewodową kontrolę parametrów fantomu, uruchamianie scenariuszy zdarzeń, monitoring, ocenę poprawności i zapis wykonywanych czynności – 2 szt. |  |
| Lp. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne |
| I. | Wymagania ogólne |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (nie dopuszcza się oferowania urządzeń demo lub powystawowych). |
|  | Rok produkcji- nie wcześniej niż 2025 r |
| II. | Wymagania szczegółowe |
|  | Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |
|  | Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. |
|  | Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos-usta, za pomocą worka samorozprężalnego oraz wykonywania ucisków klatki piersiowej |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. |
|  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos. |
|  | Funkcja wkłuć dożylnych i doszpikowych. |
|  | Tętno na tętnicach obwodowej. |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 10 rytmów pracy serca. |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. |
|  | Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednej kończynie. |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu |
|  | Fantom wyposażony w ubranie ochronne |
|  | Torba/walizka do przechowywania i transportu |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |