Bydgoszcz dnia: 2026-05-20

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 4417/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych, sprzętu do zaopatrzenia złamań i drobnego sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Ortopedii na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 54/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie 18 - Paluch koślawy Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści śruby kompresyjne, kaniulowane, wykonane z tytanu, z gwintowaną główką, samotnąca, samogwintująca o średnicy 2,3 mm pod drut Kischnera 0,8 mm oraz śruby o średnicy 2,9 mm pod drut Kirschnera 1,0 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści Drut Kischnera 0,8mm, 1,0 mm Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 2 Pytanie nr 1, Dotyczy Zadania nr 1 Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, poz. 8 - 22, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 2, Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, poz. 4 - 12, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 3, Dotyczy Zadania nr 2 Czy Zamawiający w zadaniu nr 2, poz. 13 - 15, wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 4, Dotyczy Zadania nr 2 Czy w zadaniu nr 2, poz. 16 -19 Zamawiający dopuści możliwość sprzedaży bezpośredniej cementów, mieszalników, testów i akcesoriów zamiast deponowania oferowanego asortymentu przy rozliczeniu dostaw fakturami przesyłanymi na bieżąco za pośrednictwem KSeF? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu realizacji umowy. Model realizacji zamówienia oparty na „banku” stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia, przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na klasyczny model dostaw oznaczałoby zmianę charakteru zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

PYTANIE NR 3 Zapytanie Nr 1 - dotyczy Pakiet nr 9 - Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy w Pakiecie nr 9 w trybie tradycyjnym - nie "Bank" , czyli fakturowanie po zamówieniu i wysłaniu asortymentu do Zamawiającego - faktura wraz z dostarczonym towarem. Wskazany wyrób medyczny - system Pulsed Lavage - stanowi produkt jednorazowego użytku o relatywnie niskiej wartości jednostkowej, którego charakter użytkowy oraz sposób wykorzystania istotnie różnią się od pozostałego asortymentu objętego postępowaniem (np. implantów ortopedycznych, protez czy komponentów wymagających utrzymywania zapasu w formie depozytu). Model "bankowy" (depozytowy) jest standardowo stosowany dla wyrobów wysokospecjalistycznych i wysokowartościowych, gdzie kluczowe jest zapewnienie natychmiastowej dostępności do wielu wariantów rozmiarowych i konfiguracyjnych. Natomiast w przypadku wyrobów jednorazowych, takich jak Pulsed Lavage: - nie zachodzi potrzeba utrzymywania szerokiego spektrum wariantów w magazynie depozytowym, - zużycie jest przewidywalne i może być efektywnie zabezpieczone poprzez bieżące zamówienia, - standard rynkowy przewiduje sprzedaż i dostawę na zasadach klasycznej dostawy (bez depozytu). Dodatkowo, zastosowanie modelu depozytowego dla tego typu produktów generuje nieproporcjonalne obciążenia organizacyjne i logistyczne zarówno po stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego, bez istotnej wartości dodanej dla procesu leczenia. Wprowadzenie możliwości realizacji dostaw w trybie standardowym: zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi udział szerszemu gronu wykonawców, pozwoli na optymalizację kosztową, a jednocześnie nie wpłynie negatywnie na dostępność produktu w codziennej praktyce klinicznej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie wskazanego rozwiązania. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu utworzenia „banku”. Model realizacji zamówienia oparty na „banku” stanowi element opisu sposobu wykonania zamówienia przyjęty w dokumentacji postępowania. Rezygnacja z tego rozwiązania i przejście na klasyczny model dostaw oznaczałoby zmianę charakteru zamówienia, co jest niezgodne z art. 90 ust 3 oraz art. 137 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: choroszynska3292@10wsk.mil.pl

Data: 20.05.2026 r.