Bydgoszcz dnia: 2026-05-20

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4427/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku laboratoryjnego dla Zakładu Patomorfologii na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 57/2026 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody Pytanie nr 2 Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 3 Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie nr 4 Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w§ 7 pkt 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian Pytanie 5 Dotyczy wzoru umowy Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto"? Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł. Wyjaśnienia Zamawiającego: Po przeanalizowaniu zapisów projektu umowy Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy przytoczonego zapisu w & 2 ust. 2, którego zdanie trzecie przyjmuje brzmienie: "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb." W dniu dzisiejszym Zamawiający prześle na stronę internetową Zamawiającego www.10wsk.mil.pl oraz na platformę prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl aktualny projekt umowy. Pytanie nr 6 Dot. zadanie 3: Czy Zamawiający preferuje określone kolory szkiełek? Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie preferuje. Pytanie nr 7 Dot. zadanie 4,5,6,7: Czy Zamawiający preferuje określone kolory kasetek? Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie preferuje. Pytanie nr 8 Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku? Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) "dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)". Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie dla Zadania nr 2,3,9,11,12 minimalnego terminu dostawy wynoszącego 2 dni? Jednym z kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest termin dostawy. Waga tego kryterium została przez Zamawiającego ustalona na 25%. Ze sposobu liczenia punktów w tym kryteriów określonym w SIWZ wynika, że najwyżej oceniony zostanie termin dostawy wynoszący 1 dzień. Czyli wykonawca, który zaoferuje termin dostawy 1 dzień otrzyma 25 pkt., a wykonawca, który zaoferuje też bardzo krótki termin dostawy np. 3 dniowy - tylko 5 pkt. Tak dużą różnicę punktową drugi wykonawca nie jest w stanie zrekompensować ceną. Jednodniowy termin dostawy mogą zaoferować wykonawcy, którzy mają siedzibę blisko siedziby Zamawiającego, bądź wykonawcy, którzy za wszelką cenę, chcą uzyskać zamówienie publiczne i mimo świadomości tego, że nie są w stanie zagwarantować jednodniowego terminu dostawy, oferują go tylko po to, aby otrzymać przewagę punktową w kryterium oceny ofert. Zapewnienie jednodniowego terminu dostawy dostaw ciągłych, cyklicznych dla wykonawcy, który ma siedzibę i magazyn w odległości większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego jest trudne do spełnienia. Korzysta on bowiem na ogół z usług firm przewozowych, które co prawda gwarantują dostawy następnego dnia roboczego po odbiorze towaru z magazynu wykonawcy, ale należy pamiętać, że aby towar mógł być wydany kurierowi, musi być wcześniej zarejestrowane zamówienie, wystawione dokumenty WZ, FV, spakowany towar. Jeśli zamówienie wpłynie do wykonawcy po godzinie 12.00, wykonawca przy realizowaniu kilkudziesięciu zamówień dziennie, nie będzie w stanie zawsze nadążyć z realizacją zamówienia w dniu, w którym ono wpłynęło. Dlatego też uważamy, że oferowanie jednodniowego terminu dostawy jest działaniem wykonawcy stanowiącym czynem nieuczciwej konkurencji. Za czyn nieuczciwej konkurencji KIO uznaje bowiem zachowania zmierzające do wygrania przetargu "za wszelką cenę" w postaci oferowania nierealnych warunków realizacji zamówienia. Jednoznacznie jest wskazane, że zaoferowanie warunków nierealnych, które nie są w warunkach rzeczywistych możliwe do spełnienia, godzi w dobre obyczaje i narusza zasadę uczciwej konkurencji. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 5 lipca 2012 r., o sygnaturze KIO 1306/12: "Utrudnianiem dostępu do rynku może być każde nieuczciwe działanie innego przedsiębiorcy, które powoduje eliminowanie z wolnej gry rynkowej innych przedsiębiorców rzetelnie oferujących swoje towary czy usługi (…). W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej, takie działania nakierowane by były na uzyskanie przedmiotowego zamówienia - zmierzały do wygrania za wszelką cenę przetargu prowadzonego przez zamawiającego, nawet jeśli w tym celu podano nierealny czas reakcji grupy interwencyjnej, co w istocie stanowiłoby zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami w działalności gospodarczej, godzące w zasady uczciwej konkurencji. Takim zachowaniem z całą pewnością jest oferowanie świadczenia w konkretnych warunkach niewykonalnego do spełnienia (…) po to tylko, by uzyskać zamówienie. Zamawiający, który jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz prowadzenia postępowania zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości nie powinien poprzez kryteria oceny ofert godzić się na nieuczciwe czyny wykonawców, dlatego też powinien określić minimalny termin dostawy (np. 3 dni). Za ustaleniem minimalnego terminu dostawy np.. 2 dni robocze, który jest terminem najbardziej realnym i bezpiecznym dla wykonawców mających siedzibę w różnych miejscach kraju, przemawia również fakt, że przedmiotem Zadania 5, 6, 7 nie są produkty unikatowe, ratujące życie. Zamawiający używa ich stale i może planować wcześniej zapotrzebowanie, dlatego brak jest merytorycznego uzasadnienia, dla jednodniowego terminu dostawy. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie nr 10 Zadanie nr 12 poz. 1 1. Czy Zamawiający dopuści probówki z polistyrenu z korkiem o pojemności 5ml i wymiarach 13*75mm. 2. Czy Zamawiający dopuści probówki z polistyrenu na 8ml, korki pakowane osobno? Wyjaśnienia Zamawiającego: 1.Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 2. Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 11 Zadanie nr 9 poz 3 Czy Zamawiający dopuści probówki pakowane po 100 sztuk? Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych parametrów przedmiotu zamówienia Pytanie nr 12 zad1) a) Zwracamy się do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga filterków do cytowirówki z dwoma powierzchniami na próbki do 6mm. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający zostaje przy zapisach SWZ. Pytanie nr 13 zad1) b) Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie bibułek konfekcjonowanych po 100 szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 14 zad9- poz2) Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie końcówek do pipety automatycznej w kolorze niebieskim, pozostałe parametry zgodnie z SWZ. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę Pytanie nr 15 zad 13) poz2) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemnika o wysokości 8,1 cm zamiast wymaganych 8,5 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Proponowany pojemnik zapewnia wymaganą pojemność oraz pełną funkcjonalność w zakresie przechowywania i transportu materiału tkankowego, a różnica wysokości nie wpływa na sposób użytkowania, bezpieczeństwo próbki ani kompatybilność z procedurami stosowanymi w pracowni. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostaje przy zapisach SWZ. Pytanie nr 16 zad 13) poz4) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 250 ml zamiast wymaganych 366 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Proponowany pojemnik zapewnia prawidłowe zabezpieczenie i transport materiału tkankowego, a jego pojemność jest wystarczająca dla standardowych próbek histopatologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż wskazanie konkretnej, niestandardowej pojemności (366 ml) może ograniczać konkurencję do jednego producenta, podczas gdy dostępne na rynku rozwiązania o zbliżonych parametrach (np. 250 ml) spełniają tę samą funkcję użytkową i diagnostyczną. Dopuszczenie pojemników o pojemności 250 ml pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bez wpływu na jakość, bezpieczeństwo ani funkcjonalność użytkowania. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 17 zad 13) poz5) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 500 ml zamiast wymaganych 520 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Proponowany pojemnik zapewnia prawidłowe zabezpieczenie i transport materiału tkankowego, a jego pojemność jest wystarczająca dla standardowych próbek histopatologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż wskazanie konkretnej, niestandardowej pojemności (520 ml) może ograniczać konkurencję do jednego producenta, podczas gdy dostępne na rynku rozwiązania o zbliżonych parametrach (np. 500 ml) spełniają tę samą funkcję użytkową i diagnostyczną. Dopuszczenie pojemników o pojemności 500 ml pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bez wpływu na jakość, bezpieczeństwo ani funkcjonalność użytkowania. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 18 zad 13) poz6) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1000 ml zamiast wymaganych 1200 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Proponowany pojemnik zapewnia prawidłowe zabezpieczenie i transport materiału tkankowego, a jego pojemność jest wystarczająca dla standardowych próbek histopatologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż wskazanie konkretnej, niestandardowej pojemności (1200 ml) może ograniczać konkurencję do jednego producenta, podczas gdy dostępne na rynku rozwiązania o zbliżonych parametrach (np. 1000 ml) spełniają tę samą funkcję użytkową i diagnostyczną. Dopuszczenie pojemników o pojemności 1000 ml pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bez wpływu na jakość, bezpieczeństwo ani funkcjonalność użytkowania. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 19 zad 13) poz8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3000 ml zamiast wymaganych 3400 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Proponowany pojemnik zapewnia prawidłowe zabezpieczenie i transport materiału tkankowego, a jego pojemność jest wystarczająca dla standardowych próbek histopatologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż wskazanie konkretnej, niestandardowej pojemności (3400 ml) może ograniczać konkurencję do jednego producenta, podczas gdy dostępne na rynku rozwiązania o zbliżonych parametrach (np. 3000 ml) spełniają tę samą funkcję użytkową i diagnostyczną. Dopuszczenie pojemników o pojemności 3000 ml pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bez wpływu na jakość, bezpieczeństwo ani funkcjonalność użytkowania. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Pytanie nr 20 zad 13) poz9) Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10 l zamiast wymaganych 10,6 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów funkcjonalnych i użytkowych. Proponowany pojemnik zapewnia prawidłowe zabezpieczenie i transport materiału tkankowego, a jego pojemność jest wystarczająca dla standardowych próbek histopatologicznych stosowanych w rutynowej diagnostyce. Jednocześnie pragniemy wskazać, iż wskazanie konkretnej, niestandardowej pojemności (10,6 l) może ograniczać konkurencję do jednego producenta, podczas gdy dostępne na rynku rozwiązania o zbliżonych parametrach (np. 10 l) spełniają tę samą funkcję użytkową i diagnostyczną. Dopuszczenie pojemników o pojemności 10 l pozwoli na zwiększenie konkurencyjności postępowania, bez wpływu na jakość, bezpieczeństwo ani funkcjonalność użytkowania. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie wskazanego rozwiązania. Wyjaśnienia Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3  ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data: 20-05-2026 r.