## zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1. | Kapturki do termometru Thermo Scan- typ 6022 | szt. | 10000
2. | Przecinak do tabletek | szt. | 5
3. | Słuchawki lekarskie- stetoskop. Właściwości: dwustronna głowica: membrana+ lejek, średnia lejka 3,3cm (+/- 0,2cm), membrana wykonana z włókna wzmacniającego dźwięk, miękkie oliwki, możliwość regulowania kąta nachylenia liry, długość całkowita 78cm (+/- 2cm) | szt. | 10
4. | Miska jednorazowa z masy papierowej, łatwa do przenoszenia po napełnieniu wodą, stabilna na płaskiej powierzchni, niewymagająca mycia, łatwa w utylizacji, pojemność ok. 3l, wykonana z celulozy, przesiąkalność minimalna 4 godziny. | szt. | 5000
5. | Stetoskop neonatalny- dwustronna głowica (membrana+ lejek), średnica membrany ok. 28mm, średnica lejka ok. 22mm, waga 0k. 150g, długośc całkowita ok. 61cm, pojedynczy przewód akustyczny, "ciepła obwódka" | szt. | 8
6. | Majtki dla pacjenta do badań kolonoskopowych z krótkimi nogawkami typ bokserki (z otworem, nie na rzep) rozmiar uniwersalny, niejałowe, z nieprzezroczystej włókniny SMS, która zapewnia połączenie właściwości mechanicznych, ochronnych, zabezpieczających oraz elastyczności i miękkości, co zwiększa wygodę badanej osoby. Spodenki posiadające gumkę w pasie, która umożliwia dopasowanie do każdej sylwetki, w kolorze niebieskim lub zielonym. | szt. | 1500
7. | Opaska do identyfikacji z rozszerzonym polem do opisu | szt. | 4500
8. | Opaska do identyfikacji noworodków w kolorze różowym oraz niebieskim | szt. | 2000
9. | Zaciskacz do pępowiny, pakowany w papierową- folię – jednorazowy zaciskacz powinien posiadać dobrze przylegające szczęki, które niwelują ryzyko przepuszczania krwi, mocno trzymający zamek, zabezpieczające ząbki zaciskowe o zaokrąglonych krawędziach. Zaciskacz sterylny gotowy do użycia. | szt. | 1600
10. | Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny | szt. | 100
11. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, pojemności 2000 ml- z fabrycznie umieszczonym proszkiem żelującym, uszczelniany automatycznie po uruchomieniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, posiadający uniwersalny dwufunkcyjny port, wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny i zastawkę hydrofobową zabezpieczającą źródło ssania przed zalaniem, możliwość podłączenia w tandem. | szt. | 10000
12. | Pojemnik wielorazowe z uchwytem do mocowania o pojemności 2000 ml kompatybilne z wkładami z pkt.1. -przeźroczysty, wyskalowany w ml, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania na wieszakach do szyn, odporny na mycie w temp. 85 stopni C. | szt. | 50
13. | Uniwersalny wieszak na szynę, automatyczny, z mechanizmem sprężynowym. | szt. | 50
14. | Łącznik kątowy lub prosty kompatybilny z gniazdem kanistra. Zamawiający ma na myśli wymienny króciec kątowy o konstrukcji schodkowej służący do podłączenia kanistra wielorazowego z próżnią. | szt. | 50
15. | Jednorazowa staza bezlateksowa wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie- rolka 25szt. | szt. | 3900
16. | Szczoteczka– patyczek do pielęgnacji jamy ustnej z substancją odświeżającą, rączka wykonana z plastiku, gąbka na patyczku o pofałdowanej strukturze, pokryta dwuwęglanem sodu. | szt. | 16000
17. | Śliniak ochronny z kieszonką, włóknina laminowana, rozm. 60 x 40 cm, wiązany na troki | szt. | 2000
18. | Szczoteczka jednorazowa do czyszczenia mycia kaniul wewnętrznych rurek tracheostomijnych | szt. | 140
19. | Jałowy worek (okrycie termiczne dla noworodków), przeznaczony do zapobiegania utraty ciepła dziecka natychmiast po urodzeniu, stosowany w warunkach szpitlanych. Wyrób medyczny jednorazowego użytku, jałowy, przeznaczony do stosowania u noworodków o masie ciała od 1kg do 2,5kg (rozmiar średni), wymiary okrycia ok. 38x44cm, waga ok. 40g, materiał przezroczysty lub półprzezroczysty, umożliwiający obserwację pacjenta bez konieczności okrycia, zgodny z ISO 10993, wyposażony w regulowany kaptur zmniejszający utratę ciepła przez głowę, hermetyczne zamknięcie zapewniające ochronę cieplną dziecka jednocześnie umożliwia pełny dostęp do pacjenta, wyposażony w dopasowującą się piankę stabilizującą pozycję dziecka, wyrób bez zawartości lateksu, oznakowanie zgodne z obowiązującymi przepisami: znak CE, numer serii LOT, data ważności, instrukcja użytkowania, wyrób dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. wyrobów medycznych. Każdy egzemplarz pakowany indywidualnie w opakowanie zapewniające zachowanie jałowości do momentu użycia. |  | 30
20. | Termiczne okrycie pacjenta wykonane z włókniny polipopylenowej z poliestrowym wypełnieniem dającym komfort cieplny, możliwość podgrzania w urządzeniu podgrzewającym, nie zawiera lateksu, szwy ultradźwiękowe, niejałowe, jednorazowe, rozm. 110x210cm | szt. | 2000
21. | Szczoteczka z chlorchexydyną. Średnica końcówki ssaka 6-7mm, długość końcówki do drenu ssaka 20mm. Pojedynczy zestaw szczoteczka z chlorchexydyną w składzie: szczoteczka z miekką atraumatyczną główką z funckją odsysania góra- dół. Szczoteczka z jednolitego odlewu zapobiegająca przypadkowemu wypadaniu włosia. W zestawie saszetka z chlorchexydyną min. 0,12%, kubek, gąbka | szt. | 400
22. | Szczoteczka z chlorchexydyną. Średnica końcówki ssaka 6-7mm, długość końcówki do drenu ssaka 20mm. Pojedynczy zestaw szczoteczka z chlorchexydyną oraz żelem myjącym w składzie: szczoteczka z miękką attraumatyczną główką z funkcją odsysania z jednolitego odlewu. W zestawie saszetka z chlorchexydyną min. 0,12% oraz saszetka z żelem myjącym, kubek oraz szczoteczka z miękką atraumatyczną gumową silikonową główką z wbudowaną funkcją odsysania. Możliwość kontroli odsysania. Odsysanie całą powierzchnią główki. Zestaw mikrobiologicznie czysty. | szt. | 400
suma:
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Zadanie 2
Lp. | Przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1. | Uniwersalne ochraniacze przeciwodleżynowe z możliwością stosowania na pięty lub łokcie, z miękkim podparciem dla części ciała narażonych na największy ucisk. Wykonana z materiału antyalergicznego, zapewniającego dobry przeływ powietrza, skuteczne odprowadzanie wilgoci oraz swobodne krążenie krwi. Ochraniacze zapinane na rzep z regulacją pozwalającą dopasować osłonę do wielkości ręki lub stopy. Pakowane po 2 sztuki | szt. | 150
2. | Podkładka przeciwodleżynowa i stabilizująca głowę. Wyprofilowanie i wycięcie w środkowej części podkładki redukujące nacisk na okolicę potyliczną głowy. Podkładka wykonana z antyalergicznej pianki poliuretanowej. Rozmiar M (18x16x9cm) lub L (23x21x10cm) do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 50
suma:
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Zadanie 3
Lp. | Przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1. | Filtr powietrza kompatybilny z inkubatorem Drager Isolette 8000 | szt. | 20
suma:
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Zadanie 4
Lp. | Przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1. | Rury do respiratora Servo- n (z podwójnym grzaniem na wdechu i wydechu)- jednorazowy, kompletny układ oddechowy (średnica 10 mm) przeznaczony do prowadzenia wentylacji noworodków (w tym wcześniaków). W zestawie jednorazowa automatyczna komora nawilżacza kompatybilna z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare. Zestaw kompatybilny z oferowanymi akcesoriami (generatorami, kaniulami, maseczkami i czapeczkami ). System do użytku przez 7 dni. Pakowany pojedynczo. | szt. | 40
2. | Rury do respiratora Servo– n ( z podwójnym grzaniem na wdechu i wydechu)- jednorazowy, kompletny układ oddechowy (średnica 15mm), obrotowe kolanko typu Y, przeznaczony do trybu wentylacji HFOV, układ usztywniony. W komplecie: - automatyczna komora nawilżacza (kompatybilna z nawilżaczem MR850 produkcji Fisher&Paykel Healthcare) - pułapka wodna na skropliny - adapter do podłączenia generatora do wentylacji NIV miniflow 15/10mm System do użytku przez 7 dni. Pakowany pojedynczo | szt. | 10
3. | Czapeczki dla noworodków ( w tym wcześniaków) przeznaczone do mocowania adapterów Miniflow za pomocą dołączonych minimum dwóch rzepów . Wykonane z miękkiego, oddychającego materiału, zapewniające stabilne utrzymanie adaptera. Jednorazowe. Otwarty dostęp do górnej części czapeczki umożliwiający wykonanie procedur klinicznych. Dostępne w różnych rozmiarach w zależności od obwodu głowy noworodka (do wyboru ): rozmiar S,M,L,XL Pakowane pojedynczo. Kompatybilne z pozostałymi elementami systemu. | szt. | 30
4. | Maseczki nosowe dla noworodków (w tym wcześniaków). Silikonowe (bez lateksu), miękkie o anatomicznym kształcie, minimalizujące ryzyko urazów skóry. Do stosowania zamiennie z wypustkami donosowymi. Kompatybilne z pozostałymi oferowanymi akcesoriami typu adaptery Miniflow, maseczki i czapeczki. Jednorazowego użytku. Pakowane pojedyńczo. Dostępne w różnych rozmiarach (do wyboru) Mały (S) Średni (M) Duży (L) Bardzo duży (XL) | szt. | 30
5. | Pułapka wodna 22 m- służąca do zbierania skroplonej pary wodnej drenów tlenowych, zapobiegająca przedostaniu się wody do pacjenta | szt. | 10
6. | Filtr antybakteryjny i antywirusowy- filtr typu HEPA , dodatkowy filtr elektrostatyczny, przeznaczony do ochrony pacjenta i sprzętu medycznego, czas pracy minimum 48 h, objętość wewnętrzna ok. 170 ml, waga ok. 55g, maksymalna średniaca 78 mm, długość ok. 110 mm, jednorazowy, pakowany pojedyńczo. | szt. | 60
7. | Miniflow– adapter przyłącza pacjenta do respiratorów, dla noworodków ( w tym wcześniaków) przeznaczony do prowadzenia nieinwazyjnej terapii oddechowej, stosowany w systemach CPAP oraz w trybach NIV NAVA z respiratora SERVO- N Kompatybilny z pozostałymi elementami systemu. | szt. | 40
suma:
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto

## zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 1 do umowy
Zadanie 5
Lp. | Przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy pokrowiec na materacyk lampy do fototerapii kompatybilny z lampą Neo Blue Blanket Led Phototerapy, rozmiar small | szt. | 50
2. | Jednorazowy pokrowiec na materacyk lampy do fototerapii kompatybilny z lampą Neo Blue Blanket Led Phototerapy, rozmiar large | szt. | 200
3. | Jednorazowy układ oddechowy do terapii nCPAP dla noworodków kompatybilny z respiratorem Fabian HFO, aparatem Instant Flow oraz nawilżaczem F&P typu MR850. W skład zestawu wchodzi: - podgrzewany odcinek wdechowy o długości 1,2m z dodatkowym niepodgrzewanym odcinkiem przeznaczonym do inkubatora o długości 0,4m - odcinek wydechowy - generator nCPAP - odcinek pomiarowy do proksymalnego pomiaru ciśnienia o długości 1,2m - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem - zestaw 3 końcówek donosowych w rozmiarach S, M, L | szt. | 50
4. | Komora nawilżacza kompatybilna z MR850 oraz oferowanymi układami oddechowymi i akcesoriami | szt. | 80
5. | Złączka do pracy w systemie nCPAP kompatybilna z respiratorem Fabian HFO | szt. | 60
6. | Czapeczka stabilizująca generator nCPAP w rozmiarach do wybroru: - LP nr 0 (22-24 cm) - LP nr 1 (24-26 cm) - LP nr 2 (26-28 cm) - LP nr 3 (28-30 cm) - LP nr 4 (30-32 cm) - LP nr 5 (32-34 cm) - LP nr 6 (34-36 cm) Pakowana pojedynczo. Kompatybilna z oferowanym generatorem | szt. | 50
7. | Maseczki nosowe kompatybilne z generatorem nCPAP w rozmiarach do wyboru: S, M, L, XL Kompatybilne z oferowanymi układami oddechowymi i akcesoriami | szt. | 60
8. | Jednorazowy, sterylny filtr oddechowy do zabezpieczenia respiratora do 24h. Filtr do użycia w porcie wydechowym. Kompatybilny z oferowanymi układami oddechowymi oraz respiratorem Fabian HFO. Pakowany pojedynczo | szt. | 50
9. | Jednorazowy układ oddechowy kompatybilny z respiratorem Fabian HFO przeznaczony do wentylizacji inwazyjnej noworodków i wcześniaków przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P typu MR850. Przekrój rur- 10mm, przepływ gazów powyżej 4l/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdechowy podgrzewany o długości 1,2m - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - łącznik typu "Y" - odcinek przedłużający do inkubatora o długości 0,4m - odcinek ciśnieniowy - zestaw adapterów umożliwiający stosowanie w respiratorem Fabian HFO | szt. | 10
10. | Jednorazowy czujnik przepływu noworodkowy, kompatybilny z respiratorem Fabian HFO oraz oferowanymi układami. Pakowany pojedynczo | szt. | 10
suma:
Uwaga! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto :
cena jednostkowa netto + stawka podatku VAT = cena jednostkowa brutto
cena jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto