## Zadanie 1
Zadanie 1.Czujnik pomiarowy śródmiąższowy
Lp. | Nazwa towaru | J.M. | Ilość | Pełen kod towaru | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Uwagi
1 | Czujnik pomiarowy śródmiąższowy: - rozmiar: 5F, - długość : 55cm, - funkcje pomiarowe: pomiar ciśnienia śródczaszkowego (ICP), - zakres pomiaru ciśnienia: -40 do +400 mmHg (-5,3 do 53 kPa), - ciśnienie maksymalne: 1500mmHg (200kPa), - czułość: 5μV/V/mmHg, - dryft czasowy: 0,6 mmHg w czasie 5 dni, - czujnik mikroprocesorowy umieszczony na dystalnym końcu drenu, - precyzyjny pomiar kierunkowy względem okienka mikroprocesora, - brak konieczności kalibracji przed użyciem, - centymetrowa podziałka na cewniku czujnika, - tytanowa obudowa czujnika – kompatybilność z rezonansem magnetycznym, - niewrażliwość na zginanie i deformację, - produkt jednorazowy, 36 miesięcy gwarancji sterylności, - w zestawie do każdego czujnika śródmiąższowego materiały sterylne jednorazowe: mocowanie w kości czaszki typu Bolt oraz wiertło z ogranicznikiem głębokości. | szt. | 1
Zaoferowany czujnik musi być kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego.