Bydgoszcz dnia: 2026-05-27

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 4667/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa urządzeń medycznych oraz odzieży ochronnej radiologicznej i wieszaka. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 66/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach nr 1–5 formularza cenowego zastosowanie lekkiego materiału bezwinylowego, bezołowiowego na bazie bizmutu i antymonu, zamiast wymaganego obecnie materiału, który nie zawiera żadnej formy antymonu i wolframu”? Należy wskazać, iż obecnie żaden z producentów działających na rynku krajowym nie oferuje materiałów całkowicie pozbawionych antymonu i wolframu przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych parametrów ochrony radiologicznej oraz komfortu użytkowania. W praktyce oznacza to znaczne ograniczenie konkurencyjności postępowania i zawężenie kręgu potencjalnych wykonawców. Dopuszczenie materiałów bezołowiowych na bazie bizmutu i antymonu, powszechnie stosowanych w nowoczesnej odzieży ochronnej RTG, pozwoli na zachowanie wymaganych parametrów ochronnych przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwej konkurencji oraz szerszego dostępu wykonawców do udziału w postępowaniu. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ 2. W związku z zapisami dokumentacji przetargowej, w których wskazano brak dopuszczenia antymonu w materiale ochronnym, zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie intencji Zamawiającego. Czy wskazany wymóg należy interpretować jako całkowite wykluczenie antymonu w jakiejkolwiek formie chemicznej w składzie materiału, czy też odnosi się on wyłącznie do określonych jego związków, w szczególności trójwartościowych form antymonu? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z treścią SWZ

Pytanie nr 2 Materac przeciwodleżynowy Załącznik nr 5A do SWZ, tabela wymagań technicznych Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga materaca przeciwodleżynowego klasa I, profilaktyka i leczenie odleżyn do IV stopnia w skali 4-stopniowej, wykonanego z poliuretanu? Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 85x200 cm (+/- 2 cm)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 17 cm (+/-1 cm)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 5. Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach 36 x 25 x 14 cm? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,8 kg? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 8. Czy Zamawiający dopuści materac składający się z 27 komór (1 strefa głowy - 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia; 2 strefa - klatki piersiowej, krzyżowa, ud - 15 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia z możliwością wyboru; 3 strefa pięt - 9 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia)? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 9. Czy Zamawiający dopuści pokrowiec o parametrach: odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, niepalny (potwierdzone badaniami), antybakteryjny (potwierdzone badaniami), antygrzybiczny (potwierdzone badaniami), charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów i drobnoustrojów (w tym alergenów), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu, odporny na powszechnie dostępne wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne, z możliwością prania, suszenia i prasowania w temp. do 95°C? Pokrowiec oczywiście odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem, zamek wyposażony w dwa suwaki. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 10. Czy Zamawiający dopuści możliwość manualnego dostosowania ciśnienia w komorach dla indywidualnego komfortu pacjenta na ośmiu poziomach? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie 12. Czy Zamawiający dopuści pompę bez dodatkowej funkcji zwiększającej sztywność materaca? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ

Pytanie nr 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści zmianę terminu realizacji dla części nr 2, określonego w pkt 6 „Termin wykonania zamówienia”, z 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na termin do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy (56 dni kalendarzowych). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4 Pytanie nr 1 Zamawiający żąda wykonania ŚOI z lekkiego materiału bezwinylowego, bezołowiowego, który nie zawiera żadnej formy antymonu i wolframu. Wnosimy o dopuszczenie antymonu w składzie materiału ochronnego z następujących powodów: 1/ Antymon jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem stosowanym do produkcji bezołowiowych materiałów rentgenochronnych używanym przez 95% producentów odzieży rtg spełniających normy i rozporządzenia UE. 2/ Bezołowiowe materiały ochronne zawierające antymon są wyrobami przebadanymi, bezpiecznymi i certyfikowanymi, podlegającymi normom branżowym i produkcyjnym. Posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, które potwierdzają bezpieczeństwo wyrobu, cyt.: „ Antymon (…) w postaci proszku, związany w polimer termoplastyczny, nie stanowi zagrożenia związanego z toksycznością” 3/ Nie ma żadnych racjonalnych podstaw do wykluczenia antymonu ze składu materiału ochronnego. Rozpowszechniane ostatnio informacje o rzekomym toksycznym działaniu antymonu na układ oddechowy, skórę i układ pokarmowy dotyczą tak naprawdę wyłącznie wolnych lub niezwiązanych związków antymonu stosowanych w hutnictwie lub produkcji materiałów, gdzie dochodzi do kontaktu z proszkiem lub emisji oparów w wysokich temperaturach. Antymon trwale związany w matrycy polimerowej (jak w przypadku materiału rtg) ma do zera ograniczoną biodostępność, co znaczy, że nie może być ani wchłonięty, ani połknięty, ani też nie może wywołać efektów toksycznych. Jest całkowicie bezpieczny. 4/ Wykluczenie antymonu z postępowania skutkować będzie ograniczeniem konkurencji poprzez wyeliminowanie większości potencjalnych wykonawców z możliwości złożenia oferty. Brak konkurencyjności może przełożyć się na wymierne, negatywne skutki finansowe dla Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza i pozostawia zapisy SWZ Pytanie nr 2 Wnosimy o dopuszczenie terminu realizacji zamówienia do 28 dni kalendarzowych. Uzasadnienie: Odzież ochrony radiologicznej o parametrach podanych przez Zamawiającego jest szyta wyłącznie pod zamówienie. Nie jest to asortyment standaryzowany, który można kolokwialnie mówiąc zdjąć z półki w magazynie i wysłać. Fartuchy i osłony rtg są wyrobami personalizowanymi co do ochronności, rozmiaru, modelu i kolorystyki. Średni czas uszycia ŚOI rtg to dwa tygodnie. Do czasu potrzebnego na uszycie przedmiotu zamówienia należy doliczyć czas transportu międzynarodowego (ok. 7 dni) oraz odprawy celnej (do kilku dni), a na końcu dostawy do Zamawiającego. Realnie więc łączny czas od zamówienia do dostawy do Zamawiającego wyniesie ok. 4 tygodni. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza czas realizacji zamówienia do 28 dni kalendarzowych. Termin dostawy liczony zgodnie z zapisami formularza cenowego.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: sierek9858@10wsk.mil.pl

Data:27.05.2026 r.