Poznań dnia: 2026-06-05

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Dział Zamówień Publicznych

Juraszów 7/19

60-479 Poznań

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup niespecjalistycznego sprzętu medycznego w tym jednorazowego - 5 zadań. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | SZW/DZP/45/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, Zadanie 3, pozycja 1: Uprzejmie informujemy, że dostarczane przez Producenta filtry powietrza do inkubatora Isolette 8000, pakowane są po 4 sztuki i nie ma możliwości ich podzielenia. Dlatego też zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostaw w opakowaniach zbiorczych. Takie rozwiązanie pozwala realizować dostawy bezpośrednie tym samym, przekłada się na niższe koszty dla Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy: UMOWA §13 ust 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych: Za każdy dzień zwłoki dostawy asortymentu ponad termin określony Umową z wysokości 1% do 0,5% wartości brutto? Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy. Zadanie 1 pytanie 1: Prosimy o wydzielenie z zadania 1 poz. 11÷14 i utworzenie z nich oddzielnego zadania. Takie zadanie, zawierające wyłącznie elementy systemu ssaków z wymiennymi wkładami, Zamawiający umieszczał od lat w kolejnych postepowaniach przetargowych, umożliwiając złożenie w nich ważnych ofert co najmniej dwóm oferentom, będącym dystrybutorami takich systemów. Dodanie do pakietu, zawierającego elementy systemu ssaków z wymiennymi wkładami, dodatkowych wyrobów zupełnie niezwiązanych z systemem ssaków, takich jak przecinaki do tabletek, stetoskopy czy majtki dla pacjenta, uniemożliwia złożenie ważnej oferty dotychczasowym dostawcom systemów ssaków z wymiennymi wkładami do Państwa szpitala. Ponadto, w przypadku tych dodatkowych wyrobów w zadaniu 1, zarówno ich zestawienie jak i opis wskazują na konkretnego dystrybutora - firmę Sinmed Sp. z o.o. W pozostałych zadaniach wyroby zostały pogrupowane w sposób spójny i logiczny, umożliwiając złożenie ofert dystrybutorom specjalizującym się w opisanym asortymencie. Pozostawienie zadania 1 w obecnym brzmieniu narusza art. 16 ust. 1, art. 17 i art. 99 ust. 1, 4, 6 ustawy PZP. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 1 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'200 szt. z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 1 Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści stetoskop opisany poniżej: o Dwustronna głowica z lekkiego metalu, z dużą diafragmą i lejkiem. Wygodny obrotowy mechanizm przełączania diafragma-lejek. o Gumowa osłona lejka. o Wytrzymały przewód akustyczny w kształcie litery Y. o Metalowy przewód słuchawkowy ze sprężyną zewnętrzną. o Miękkie oliwki. o Wykonanie kolorowe CHROME. o Chromowane części metalowe. o Oliwki w kolorze białym. o Średnica membrany 43 mm. o Średnica lejka 27 m. o Długość przewodów 56 ?m o Waga 135 g. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści stetoskop pediatryczny opisany poniżej: o Dwustronna głowica z lekkiego metalu wyposażona w diafragmę i lejek o zmniejszonym rozmiarze. o Wygodny obrotowy mechanizm przełączania diafragma-lejek. o Gumowa osłona lejka. o Wytrzymały przewód akustyczny w kształcie litery Y. o Metalowy przewód słuchawkowy ze sprężyną zewnętrzną. o Miękkie oliwki. o Wykonanie kolorowe CHROME. o Chromowane części metalowe. o Oliwki w kolorze białym. o Średnica membrany 34 mm o Długość przewodów 56 ?m o Średnica lejka 21 mm o Waga 95 g. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści spodenki wykonane z włókniny PP o gramaturze 40 g/m?? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 1 Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 1 Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 1 Pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści wkład posiadający dwa porty: pacjenta oraz tandem służący również do pobierania próbek? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 Pozycja 14 Czy Zamawiający odstąpi od wyceny tej pozycji, ze względu na to, że łącznik schodkowy do podłączenia źródła próżni znajduje się w komplecie z pojemnikiem wielorazowym z pozycji 13? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 Pozycja 15 Czy Zamawiający podając jednostkę mary szt. ma na myśli pojedyncze paski czy całą rolkę? Odpowiedź: Całą rolkę. Pakiet nr 1 Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 szt. z przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 1 Pozycja 17 Czy Zamawiający dopuści wymiary ok. 43 cm x 34 cm? Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Pakiet nr 1 Pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; - kubek do płukania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 1 Pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: - 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką ściętą pod kątem 45o do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz z chropowatą gąbką na górnej powierzchni, - 10 ml płynu do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny w rozrywanej saszetce z perforacją, - 1 gąbka-aplikator z poprzecznym pofałdowaniem, - 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z wyciągiem z aloesu oraz rumianku; - kubek do płukania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 2 Pozycja 1 Czy Zamawiający w jednostce miary szt. ma na myśli jeden ochraniacz czy komplet pakowany po 2 szt.? Odpowiedź: komplet pakowany po 2 sztuki. Pakiet nr 2 Pozycja 2 Czy Zamawiający oczekuje stabilizatora w kolorze różowym? Odpowiedź: Zamawiający nie określił koloru.

Zamawiający

/-/ Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

dr hab. n. med.- prof. UZ

Dawid Murawa