Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 21, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm; 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm - wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 115g/m2); 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 76,6g/m2 4 x ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm; 1 x osłona na kończynę 36 x 120 cm; 1 x elastyczny bandaż 12 cm x 6 m; 2 x przylepna serweta 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów; 1 x przylepna serweta 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów; 1 x przylepna serweta 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów; 1 x serweta 225 x 260 cm z wycięciem "U" 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów; Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 120g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm; 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm - wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 115g/m2); 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 76,6g/m2 4 x ręcznik do osuszania rąk; 1 x osłona na kończynę 36 x 65 cm; 1 x serweta pomocnicza 150 x 190 cm; 1 x serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm, z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów; Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 120g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm - wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 115g/m2); 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 76,6g/m2; 2 x taśma mocująca 9x50cm; 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm; 1 x osłona na kończynę 36x65cm; 1 x serweta główna 225x300cm z elastycznym otworem ? 7cm, wzmocnienie 75x80cm, 8 podwójnych organizatorów przewodów; Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 21, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie: 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66 x 85 cm - wykonana z nieprzemakalnej, piaskowanej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem dwuwarstwowym PE+PP o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 115g/m2); 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm (owinięcie zestawu) wykonana z nieprzemakalnej folii polietylenowej z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym o łącznej gramaturze 76,6g/m2; 1 x taśma przylepna 9 x 50 cm; 2 x ręcznik do osuszania rąk 30,5 x 34 cm; 1 x osłona na kończynę 36 x 65 cm; 1x serweta do artroskopii 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów; 1 x osłona foliowa na przewody 15 x 240 cm, z przylepcami i perforowaną końcówką; Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Zestaw sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel