Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1

Poz. 1

- Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawki cewnikowej 100 ml z nazwą producenta na cylindrze w celu jego łatwej identyfikacji

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Poz. 2, 3,4,5

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z dwustronną  skalą pomiarową, co ułatwia precyzyjny odczyt zawartości strzykawki

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną kryzą zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Pakiet 15

1)Prosimy Zamawiającego   o wyjaśnienie czy  oczekuje aby  kraniki trójdrożne  miały  podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj.  – optyczny i wyczuwalny identyfikator  położenia.  co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz  o średnicy  4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas  terapii płynowo-lekowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pakiet 16

Poz. 1 i 2

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtrów infuzyjnych z drenami z PCV bez DEHP

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr na końcu drenu ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym, który umożliwia bezpieczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

3)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy filtr infuzyjny ma posiadać zastawkę antyzwrotną w dystalnej części drenu, która zabezpiecza przed cofaniem się krwi od pacjenta do drenu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pakiet 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do przetoczeń płynów infuzyjnych bursztynowego- W celu identyfikacji nazwa  producenta na zaciskaczu . Pozostałe parametry  zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymogów zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel