Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na kaniulę bezpieczną z nazwą producenta oraz materiału z jakiego jest wykonana na opakowaniu jednostkowym? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 3, poz. 1,2 Czy Zamawiający odpuści wymóg badań dołączonych do oferty kaniuli bezpiecznej ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet nr 3, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczną o następujących rozmiarach i przepływach: Rozmiar Gauge; Kolor; Przepływ ml/min; Rozmiar; Długość. mm; mm. 14G; Pomarańczowy; 270; 2,1; 45. 16G; Szary; 200; 1,8; 45. 17G; Biały; 140; 1,4; 45. 18G; Zielony; 85; 1,3; 32. 18G; Zielony; 85; 1,3; 45. 20G; Różowy; 55; 1,1; 32. 20G; Różowy; 55; 1,1; 25. 22G; Niebieski; 33; 0,9; 25. 24G; Żółty; 19; 0,7; 19. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 11, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koreczki w opakowaniach po 100 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 11, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kraniki w opakowaniach po 50 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 11, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kraniki o przepływie 0,32ml/min Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 11, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kraniki z przedłużaczem w opakowaniach po 25 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 11, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści kraniki z przedłużaczem o przepływie 1,25/min Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ. Pakiet nr 20, poz. 1,2 Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu, jeśli nie proszę o medyczne uzasadnienie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuści, zgodnie z SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel