Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 22 Dotyczy pakiet 12: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SWZ w zakresie wymogu językowego etykiet oferowanych wyrobów medycznych. W obowiązującym brzmieniu SWZ Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby posiadały etykietę w języku polskim. Mając jednak na uwadze treść art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1620 z późn. zm.), wskazujemy, że przepis ten dopuszcza, aby oznakowanie wyrobu odbywało się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów, które są zgodne z obowiązującymi normami i powszechnie stosowane w Unii Europejskiej. W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację zapisów SWZ poprzez dopuszczenie, aby oferowane wyroby medyczne mogły posiadać etykiety w języku angielskim, o ile zawierają zharmonizowane symbole lub kody graficzne jednoznacznie opisujące wymagane informacje. Uzasadniamy powyższą prośbę chęcią zapewnienia zgodności z przepisami prawa krajowego oraz unijnego, a także umożliwienia udziału w postępowaniu szerszej grupie wykonawców, których wyroby spełniają wszystkie wymagania ujęte w opisie przedmiotu zamówienia Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, aby etykieta wyrobu medycznego była w języku polskim lub w języku angielskim (o ile zawiera zharmonizowane symbole lub kody graficzne jednoznacznie opisujące wymagane informacje).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel