Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do pakietu 16 Prosimy o wskazanie wymaganego typu złącza poprzez podanie nazwy, symbolu lub załączenie zdjęcia poglądowego. Odpowiedź: Zamawiający wykorzystuje do pomiaru ciśnienia inwazyjnego kardiomonitory Mindray BeneVision N17 o złączach jak na poniższym schemacie:

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dotychczasowo użytkowano kompatybilny zestaw do monitorowania ciśnienia TruWave 3cc/60 in (150 cm) prod. Edwards.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol