Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 19 jednorazowych klipsownic hemostatycznych do endoskopowego tamowania krwawień , długość robocza 235 cm, szerokość otwarcia ramion klipsa 11 mm, narzędzie jednoelementowe składające się z osłonki zwojowej umożliwiających rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu, z możliwoścą wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, do kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wykonania rezonansu magnetycznego u pacjentów z zaaplikowanym klipsem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 37 prowadnic jednorazowego użytku, których końcówka dystalna 5cm zawiera Wolfram, odcinek 60 cm pokryty jest specjalną powłoką hydrofilną, która wpływa na redukcję tarcia podczas wprowadzania, wymiany narzędzi oraz protezowania, izolowany elekrycznie, znaczniki na całej długości, pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy umowy: 3. Czy Zamawiający doda do projektu umowy §1 ust. 15 w brzmieniu „W przypadku wystawienia przez Wykonawcę przed dniem 1 stycznia 2027 roku faktury poza systemem KSeF, termin wymagalności rozpoczyna bieg od momentu doręczenia tej faktury Zamawiającemu. Wystawienie faktury poza systemem KSeF przed dniem 1 stycznia 2027 r. nie będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol