Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -25

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

w Pakiecie 2 - Roczny zestaw miękkiego stentu: Zestaw do szynowania moczowodów Double-J długoterminowy: - Cewnik poliuretanowy pokryty fosforylocholiną, znakowany co 5cm, otwarty/otwarty, o wymiarach 4.7Ch/24cm, 4.7Ch/26cm, 6Ch/24cm, 6Ch/26cm, - prowadnica stalowa pokryta teflonem, o wymiarach 0.028"/125cm, - popychacz 40cm lub 70cm - zacisk, - drenaż do 12 mies. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. W Pakiecie 30 - Cewniki poliuretanowe: Zestawu do szynowania moczowodów z cewnikiem bez skalowania. Pozostałe parametry zgodne z OPZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol