Kraków dnia: 7.07.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa fartuchów jałowych operacyjnych, bielizny, pościeli oraz innych materiałów medycznych” – znak sprawy ZP/34/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 podkładów chłonnych nieprzepuszczających wilgoci, podfoliowany, pokryty od strony pacjenta miękkim, przyjemnym dla skóry materiałem, w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym składającym się z pulpy celulozowej + SAP, chłonność min. 660 g rozmiar wkładu chłonnego ok 85 x 55, niebieska folia PE, opakowanie 30 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 7 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 7 poz. 1 podkładów chłonnych nieprzepuszczających wilgoci, podfoliowany, pokryty od strony pacjenta miękkim, przyjemnym dla skóry materiałem, w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym składającym się z pulpy celulozowej + SAP, chłonność min. 976 g rozmiar wkładu chłonnego ok 85 x 55, niebieska folia PE, opakowanie 30 sztuk? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Kumon