Kraków dnia: 7.07.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa fartuchów jałowych operacyjnych, bielizny, pościeli oraz innych materiałów medycznych” – znak sprawy ZP/34/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 2 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści koszulę o gramaturze 33g/m2? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3, pozycja 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu zbiorczym była podana informacja o gramaturze? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o poniższych parametrach: Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylącej włókniny (25 g/m?+ 25 g/m?+ 25 g/m?), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Wymiary gumek 16,5 cm . Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm. Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ IIR- poziom filtracji bakterii BFE 99,9%, ciśnienie różnicowe 44,76 Pa/cm? , czystość mikrobiologiczna 22,26 cfu/g. Odporna na rozpryski. Kolor niebieski. Nie zawierające włókien szklanych. Klasa I niesterylna. Opakowanie a'50sztuk? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o następujących parametrach: Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m?, niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 6, pozycja 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu zbiorczym była podana informacja o gramaturze oraz o wymiarach? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkład o następujących parametrach: Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 11,91 g, pulpy celulozowej z superabsorbentem SAP: 39,69 g (pulpa) + 5 g (SAP), niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1655 g. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 7 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 8 - Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie zbiorcze a'100sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Kumon