Załącznik nr A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

CZĘSĆ 2 - Sukcesywna sprzedaż z dostawą materiałów laboratoryjnych z prawem opcji

- Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania. 
Końcówki działają w zakresie objętości: 2µl - 200µl. Krok dozowania co 0,2µl. 
Czystość końcówek: niesterylne. 
Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. 
Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - jasnoniebieski. 
Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. 
Posiadają hermetyczny tłoczek. 
Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym. 
Każda partia końcówek posiada dostępny certyfikat do pobrania ze strony producenta.

Planowana ilość około 100 szt.

- Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania.

Końcówki działają w zakresie objętości: 5µl - 500µl.

Krok dozowania co 0,5µl.

Czystość końcówek: niesterylne.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz.

Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - fioletowy.

Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami.

Posiadają hermetyczny tłoczek.

Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym.

Każda partia końcówek posiada dostępny certyfikat do pobrania ze strony producenta.

Planowana ilość około 100 szt.

- Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania.

Końcówki działają w zakresie objętości: 10µl - 1000µl.

Krok dozowania co 1µl.

Czystość końcówek: niesterylne.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz.

Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - żółty.

Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami. Posiadają hermetyczny tłoczek.

Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym.

Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.

- Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania.

Końcówki działają w zakresie objętości: 50µl - 5000µl.

Krok dozowania co 5µl.

Czystość końcówek: niesterylne.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz.

Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - niebieski.

Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami.

Posiadają hermetyczny tłoczek.

Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym.

Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.
Planowana ilość około 100 szt.

- Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania.

Końcówki działają w zakresie objętości: 0,1mL - 10mL.

Krok dozowania co 10µl.

Czystość końcówek: niesterylne.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz,

Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - pomarańczowy.

Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami.

Posiadają hermetyczny tłoczek.

Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym.

Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.

Planowana ilość około 100 szt.

- Końcówki działające na zasadzie bezpośredniego wypierania.

Końcówki działają w zakresie objętości: 0,25mL - 25mL.

Krok dozowania co 25µl.

Czystość końcówek: niesterylne.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz.

Końcówki posiadają kolorystyczne oznaczenie - czerwony.

Końcówki zapewniają ochronę przed substancjami radioaktywnymi, toksycznymi, aerozolami.

Posiadają hermetyczny tłoczek.

Cylinder końcówki wykonany jest  z wysokiej jakości polipropylenu, bez zawartości biocydów, plastyfikatorów i substancji poślizgowych, tłoczek wykonany jest z polietylenu z włóknem szklanym.

Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.

Planowana ilość około 100 szt.

- Probówki o obj. 1,5mL, niskowiążące kwasy nukleinowe.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz.

Niesterylne.

Powierzchnia probówki pokryta silikonem.

Znacznik objętości widoczne na probówce: 0,5; 1,0; 1,5 mL.

Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki do opisywania próbek.

Korek zapobiegjący niepożądanemu otworzeniu się probówki i zanieczyszczeniu próbki podczas otwierania.

Duża wytrzymałość na chemikalia.

Wytrzymałość na wirowania do 30 000 x g.

Wytrzymałość na temperatury w zakresie od -86°C do +121°C.

Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20min.

Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.

Planowana ilość około 100 szt.

- Probówki o obj. 1,5mL, niskowiążące białka, peptydy przeciwciała i wirusy.

Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz.

Niesterylne.

Wykonane z kompozytu o hydrofilowej, niepowlekanej powierzchni ograniczającej denaturację próbki w przypadku kontaktu próbki ze ścianką probówki.

Znacznik objętości widoczne na probówce: 0,5; 1,0; 1,5 mL.

Matowa powierzchnia na korku i po stronie zewnętrznej probówki do opisywania próbek. Korek zapobiegający niepożądanemu otworzeniu się probówki i zanieczyszczeniu próbki podczas otwierania.

Duża wytrzymałość na chemikalia.

Wytrzymałość na wirowania do 18 000 x g.

Wytrzymałość na temperatury w zakresie od -86°C do +121°C.

Możliwość autoklawowania w 121 °C przez 20min.

Dla każdej partii końcówek dostępny jest certyfikat do pobrania ze strony producenta.

Planowana ilość około 100 szt.

- Pipeta elektroniczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa.

Pipeta działa od 0,5μl do 10μl.

Posiada osoby przycisk do zrzucania końcówek.

Elektroniczne ustawianie objętości.

Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające prace w trakcie ładowania pipety. Wyposażona w styki umożliwiające ładowanie na statywie ładującym.

Stożkowe sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki.

Barwny kod na przycisku pipety - szary. uruchomienie stanu uśpienia po 5 min nieużywania pipety.

Wybór funkcji za pomocą pokrętła. dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie, pipetowanie z mieszaniem i pipetowanie ręczne.

Możliwość ustawienia 8 poziomów prędkości.

Możliwość adjustacji pipety pod kątem cieczy o różnych gęstościach.

Możliwość sterylizacji w autoklawie dolnej części pipety (121 °C przez 20min).

Wybór 9 języków.

Waga pipety z akumulatorem maks.- 160g.

Pipeta posiada certyfikat CE, dołączony do oferty.

Gwarancja: min. 24 miesiące.

W zestawie ładowarka.

Dokładność pipetowania +/-:

• max błąd systematyczny dla objętości 1 μL 2,5%=0,025 μL, max błąd przypadkowy 1,8%=0,018 μL,

• max błąd systematyczny dla objętości 5 μL 1,5%=0,075 μL, max błąd przypadkowy 0,8%=0,04 μL,

•max błąd systematyczny dla objętości 10 μL 1%=0,1 μL, max błąd przypadkowy 0,4%=0,04 μLMm

Planowana ilość 1 szt.

- Dozownik elektroniczny jednokanałowy zmiennopojemnościowa.

Dozownik działa od 1μl do 50mL.

Możliwość przeprowadzenia do 100 kroków dozowania bez konieczności pobierania cieczy.

Posiada osoby przycisk do zrzucania końcówek.

Automatyczne wykrywanie końcówki z informacją na wyświetlaczu o jej objętości. Elektroniczne ustawianie objętości.

Oddzielne gniazdo ładowania umożliwiające prace w trakcie ładowania pipety. Wyposażona w styki umożliwiające ładowanie na statywie ładującym.

Wybór funkcji za pomocą pokrętła.

Dostępne funkcje: automatyczne dozowanie, dozowanie, pipetowanie.

Możliwość ustawienia 8 poziomów prędkości.

Wybór 9 języków.

Waga pipety z akumulatorem maks. - 190g.

Pipeta posiada certyfikat CE, dołączony do oferty.

Gwarancja: min. 24 miesiące. W zestawie ładowarka.

Wbudowany chip RFID.

Planowana ilość 1 szt.