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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych II” – znak sprawy ZP/48/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
Dotyczy Pakiet 1
Czy Zamawiający dopuści dokument wydany przez niezależną jednostkę, potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cytostatyków (min. 5 substancji) zgodnie z normą ASTM D6978? Nadmieniamy, że EN 374-3 jest normą wycofaną, która określała badanie przenikania substancji chemicznych, cytostatyki są natomiast odrębną grupą substancji i w praktyce są badane wg ASTM D6978. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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