Kraków dnia: 2026-08-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych II” – znak sprawy ZP/48/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający dopuści dokument wydany przez niezależną jednostkę, potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cytostatyków (min. 5 substancji) zgodnie z normą ASTM D6978? Nadmieniamy, że EN 374-3 jest normą wycofaną, która określała badanie przenikania substancji chemicznych, cytostatyki są natomiast odrębną grupą substancji i w praktyce są badane wg ASTM D6978. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Kumon