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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych II” – znak sprawy ZP/48/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Dotyczy zadania 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej:
Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne – folia-folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem rolowanym. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (L, R) na rękawicach jak i na opakowaniu. Siła zrywania przed starzeniem minimum 14 N, AQL 0.65.
Do oferty dołączone dokumenty:
- dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 (wynik badania 
z jednostki niezależnej)
- dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05 min. 18 substancji cytostatycznych (wynik badania z jednostki niezależnej)
- difenyloguanidyna, ftalany, tiuramy, Silikony – nie są stosowane w procesie produkcji – potwierdzone oświadczeniem
- wyrób przebadany w laboratorium niezależnym na zawartość pozostałości chemicznych - metoda badania: HPLC,
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zadania 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej:
Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne – folia-folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem rolowanym. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (L, R) na opakowaniu oraz wytłoczonym rozmiarem na rękawicy. Siła zrywania przed starzeniem minimum 11 N, AQL 0.65.
Do oferty dołączone dokumenty:
- dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 (wynik badania 
z jednostki niezależnej)
- dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05 min. 17 substancji cytostatycznych (wynik badania z jednostki niezależnej)
- ftalany, tiuramy,– nie są stosowane w procesie produkcji – potwierdzone oświadczeniem
- wyrób przebadany w laboratorium niezależnym na zawartość pozostałości chemicznych - metoda badania: HPLC,
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania do umowy
Ad. 1. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto?”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. 2. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. 3. „W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”
Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zapisów zgodnych z projektem umowy 
w par. 4 ust. 3: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 60% kwoty brutto umowy, a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust.1 umowy.”
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