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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/31/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	
Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki do 28 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 1 dopuści szew z igłą o długości 18mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 75cm dopuści szew o długości nici 70cm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.
Pyt. 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 7 dopuści szew o długości nici 90cm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 11 dopuści szew z igłą o długości 19mm?
Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza.
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