Kraków dnia: 2026-08-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa nici chirurgicznych II” – znak sprawy ZP/31/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pyt. 1 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki do 28 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 2 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 1 dopuści szew z igłą o długości 18mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 3 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 w pozycjach, gdzie wymaga długości nici 75cm dopuści szew o długości nici 70cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pyt. 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 7 dopuści szew o długości nici 90cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pyt. 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 4 pozycja 11 dopuści szew z igłą o długości 19mm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Antoni Szczepanik