Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia i postanowienia ogólne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dla zadania. pn.:

” Naprawy, montaż wykładziny typu tarkett w budynkach szpitala”

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Zakres prac obejmuje:

  - Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

  - Skucie nierówności posadzki

  - Wykonanie warstw wyrównawczych

  - Naprawa posadzek typu tarkiett

  - Wywiezienie gruzu

  - Zgrzewanie wykładzin

Szczegółowy zakres prac, określają następujące dokumenty :

- Przedmiar robót,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.