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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie .” – znak sprawy ZP/32/2026.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Zamawiający w zmodyfikowanym Załączniku nr 5 wymaga zastosowania w myjni-dezynfektorze do kaczek i basenów Euromat Basic płynu zgodnego z zaleceniami producenta urządzenia, tj. Steckuron. Pragniemy zwrócić uwagę, że wskazanie konkretnego preparatu może w praktyce znacząco ograniczać możliwość złożenia konkurencyjnej oferty. Obecnie preparat Steckuron nie jest standardowo dostępny na polskim rynku poprzez oficjalny kanał dystrybucji, co powoduje istotne trudności zarówno w zakresie jego bieżącego pozyskania, jak również uzyskania dokumentacji produktu w języku polskim, niezbędnej do prawidłowej oceny i zaoferowania preparatu w postępowaniu. Ograniczona dostępność preparatu oraz brak stałego kanału dystrybucji mogą powodować, że wykonawcy nie mają porównywalnych możliwości pozyskania produktu, co wpływa na warunki konkurencji pomiędzy potencjalnymi wykonawcami. Jednocześnie na rynku dostępne są preparaty przeznaczone do stosowania w myjniach-dezynfektorach do kaczek, basenów i innych wyrobów medycznych, które mogą być stosowane w tego typu urządzeniach. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do stosowania w myjni-dezynfektorze Euromat Basic preparatu Steckuron BDK lub Doyen SK22E lub innego preparatu równoważnego, dostępnego na polskim rynku 
i przeznaczonego przez producenta środka do stosowania w myjniach-dezynfektorach tego typu. Z góry dziękuję za uwzględnienie pytania i udzielenie odpowiedzi, co pozwoli na odpowiednie przygotowanie dokumentów do oferty, która nie będzie podlegała odrzuceniu.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że w odniesieniu do myjni-dezynfektora do kaczek i basenów Euromat Basic wskazany w Załączniku nr 5 preparat Steckuron stanowi środek zalecany przez producenta urządzenia.
Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ, dopuszcza zastosowanie środków równoważnych, przeznaczonych do danego typu urządzenia i zastosowania, pod warunkiem, że środek taki jest zgodny z zaleceniami producenta urządzenia oraz zapewnia jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.
W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu Steckuron BDK, Doyen SK22E lub innego preparatu równoważnego, pod warunkiem spełnienia wskazanych powyżej wymagań, w szczególności potwierdzenia jego przeznaczenia i możliwości bezpiecznego stosowania w myjni-dezynfektorze Euromat Basic, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.

Wykonawca oferujący preparat równoważny zobowiązany jest wykazać, że oferowany środek spełnia wymagania określone w Załączniku nr 5 do SWZ oraz może być stosowany w przedmiotowym urządzeniu bez negatywnego wpływu na jego prawidłową i bezpieczną eksploatację.
W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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