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WYKAZ INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH -  AKF KRAKÓW

Fotovoltaika -  Pawilony I, II, IV 
1. Panel VERTEX  S+  ; N type i-TOPCon ; 505W  0/+5W 22,7%              50+50+62 szt.
2. Falownik : HUAWEI SUN2000-30KTL-M3                                                                3 szt. 
3. Optymalizator mocy : HUAWEI SUN2000-600W-P                               50+50+62 szt.
       Fotowoltaika - Zaplecze boiska piłkarskiego.
A. Pawilon 1 
1. Panel Risen RSM144-7 455W HalfCut ( mono 144 ogniwa )                             11 szt.
2. Falownik : BB ECO 5 kW                                                                                            1 szt. 
B. Pawilon 2 
1. Panel Risen RSM144-7 455W HalfCut ( mono 144 ogniwa )                             11 szt.
2. Falownik : BB ECO 5 kW                                                                                             1 szt. 


