Kraków dnia: 2026-10-12

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.468.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa młyna do mielenia materiałów - KC-DE-zp.25.468.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.468.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: 1. Czy Zamawiający dopuści młyn bez dwóch okienek rewizyjnych? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody na młyn bez dwóch okienek rewizyjnych. Dają one możliwość rozbudowy młyna w przyszłości np. o pomiar temperatury podczas mielenia. Jest to ważne dla Zamawiającego z uwagi na przyszłe projekty jakie są planowane.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło