


Kraków dnia: 2026-10-21
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.478.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa stołowej komory klimatycznej o pojemności 22.5 litra - KC-DE-zp.25.478.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.478.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
Pytanie nr 1: zakres temperatury
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie komory klimatycznej o zakresie regulacji temperatury od -60°C do +150°C, zamiast wymaganego zakresu od -40°C do +180°C, przy zachowaniu pozostałych parametrów określonych w OPZ?
Oferowane rozwiązanie zapewnia rozszerzenie zakresu niskotemperaturowego o 20°C i umożliwia prowadzenie badań od -60°C. Mając na uwadze opisane przez Zamawiającego zastosowanie komory do badania wpływu temperatury i wilgotności na urządzenia elektroniczne i sensory mikrofalowe, prosimy o potwierdzenie, czy maksymalna temperatura +150°C będzie wystarczająca?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuści komorę zaproponowanych przez Wykonawcę parametrach.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ jest:
- Zakres regulacji temperatury od -40 °C do +180 °C  
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
- Zakres regulacji temperatury od -60 °C do +150 °C  
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