


Kraków dnia: 2026-10-26
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-DE-zp.25.528.2026	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa rur GRP DN2000 dla AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.528.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.528.2026.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:
Prosimy o podanie ilości, klasy PN/SN, rodzaju połączeń oraz szczegółów dotyczących dostawy zamówionych rur GRP.

Odpowiedź Zamawiającego:
 liczba rur: 30 szt.
 liczba łączników: 30 szt.
 klasa ciśnienia: PN 1 bar (PN1),
 rodzaj połączenia: łącznik
sztywność obwodowa: minimum SN 10000 N/m²,
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Zamawiający informuje, że wszystkie szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się znajdują się w SWZ, w wyjaśnieniach treści SWZ oraz powiadomieniach o zmianach w SWZ i są dostępne pod linkiem: 
https://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=73942. 
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