Kraków dnia: 2026-10-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup karetki transportowej (napęd 4x4) z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/64/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dotyczy parametru fotela kardiologicznego: "Fotel transportowy kardiologiczny (krzesło kardiologiczne nieskładane typu sedan) z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służący jako fotel do siedzenia w karetce - mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789)" W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o wykreślenie słów "typu sedan". Przytoczone określenie być może jest potoczną nazwą typu fotela, jednak nie jest oficjalnym nazewnictwem, przez co Wykonawcy nie mogą jej potwierdzić. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pkt. 116 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Fotel transportowy (kardiologiczny)”, a pkt. 116.2 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Fotel transportowy kardiologiczny (krzesło kardiologiczne nieskładane) z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służący jako fotel do siedzenia w karetce – mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789)”. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższą zmianę w Załączniku nr 1 poprzez zamieszczenie pod pakietem stosownej informacji w formie uwagi, zgodnie z zapisami pkt. 15.4 SWZ, bez dokonywania zmian w treści Załącznika nr 1. 2. Dotyczy parametru fotela kardiologicznego: "Teleskopowo wydłużany tylny uchwyt" W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela kardiologicznego wyposażonego w ergonomiczne, rozkładane tylne uchwyty w miejsce tylnych uchwytów wydłużanych teleskopowo. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rafał Malik