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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup karetki transportowej (napęd 4x4) z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/64/2026.
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. Dotyczy parametru fotela kardiologicznego: "Fotel transportowy kardiologiczny (krzesło kardiologiczne nieskładane typu sedan) z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służący jako fotel do siedzenia w karetce - mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789)" W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o wykreślenie słów "typu sedan". Przytoczone określenie być może jest potoczną nazwą typu fotela, jednak nie jest oficjalnym nazewnictwem, przez co Wykonawcy nie mogą jej potwierdzić.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pkt. 116 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Fotel transportowy (kardiologiczny)”, a pkt. 116.2 Załącznika nr 1 otrzymuje brzmienie: „Fotel transportowy kardiologiczny (krzesło kardiologiczne nieskładane) z systemem mocowania podłogowego umożliwiającym szybkie wpięcie i wypięcie fotela (służący jako fotel do siedzenia 
w karetce – mocowanie zgodne z normą PN-EN 1789)”. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższą zmianę w Załączniku nr 1 poprzez zamieszczenie pod pakietem stosownej informacji 
w formie uwagi, zgodnie z zapisami pkt. 15.4 SWZ, bez dokonywania zmian w treści Załącznika nr 1.

 2. Dotyczy parametru fotela kardiologicznego: "Teleskopowo wydłużany tylny uchwyt" W związku z ogłoszonym postępowaniem prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fotela kardiologicznego wyposażonego w ergonomiczne, rozkładane tylne uchwyty w miejsce tylnych uchwytów wydłużanych teleskopowo.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
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