Załącznik. 9.2

Eap.2412/5/21/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych w II Kryterium wyboru oferty

Pakiet 2 – Odczynniki laboratoryjne (paski do moczu, kalibratory, kontrola jakości) wraz z dzierżawą analizatorów  moczu

| PARAMETRY OCENIANE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Parametr oceniany (wypełnia Wykonawca wpisując Tak / Nie) | Ocena |
| 1 | A - Możliwość wyboru przez użytkownika do 50 zdjęć w powiększeniu ( x 40 ) |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 2 | B - System bez kuwet jednorazowych |  | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |
| 3 | C - Możliwość ustawienia czułości analizatora do parametrów fizykochemicznych na wykrywanie glukozy na poziomie przynajmniej 20 mg/dl |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |
| 4 | D - Możliwość ustawienia kryteriów (warunków )do automatycznej walidacji wyników |  | TAK- 10 pkt NIE- 0 pkt |

Brak wypełnienia rubryki (parametr oceniany) przez Wykonawcę spowoduje przyznanie dla Wykonawcy 0 pkt. w II Kryterium wyboru oferty – Warunki techniczne

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy