Specyfikacja Warunków Zamówienia
                                                                                          Załącznik nr 2.1 do SWZ
„Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych 
oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego”
nr postępowania: AZP/04/P/2021


Jałowy jednorazowy zbiorczo pakowany 
zestaw materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy 

kompatybilny z aparatem Megatron S4  /lub równoważny
Pakiet nr 13 poz.1
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Wymagania / 
Warunek graniczny
	Oferowana wartość

(podać zakresy lub opisać)



	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2
	Kraj:
	Podać
	

	
	KONFIGURACJA STANDARDOWA

	3
	1 x obłożenie 100x100 cm
	TAK
	

	4
	1 x obłożenie na pacjenta 140x140 cm z folią 10x10 cm do przecięcia 
	TAK
	

	5
	1 x tacka plastikowa
	TAK
	

	6
	1 x strzykawka Luer Lock 2,5 ml
	TAK
	

	7
	1 x strzykawka Luer Lock 10 ml
	TAK
	

	8
	1 x kaniula do hydrodysekcji 25G
	TAK
	

	9
	1 x kaniula do hydrodysekcji 27G
	TAK
	

	10
	4 x gaziki 7,5 x 7,5 cm
	TAK
	

	11
	3 x kulki bawełniane 20 x 20 cm
	TAK
	

	12
	1 x osłona plastik
	TAK
	

	13
	1 x tegaderm 6x7 cm
	TAK
	

	14
	1 x opatrunek na oko
	TAK
	

	15
	2 x obłożenie na podłokietniki
	TAK
	

	16
	1 x obłożenie na stolik 40x65 cm
	TAK
	

	17
	1 x obłożenie na stolik Mayo 80x140 cm
	TAK
	

	18
	1 x fartuch standard M
	TAK
	

	19
	1 x fartuch standard L
	TAK
	

	20
	6 x nalepki kontrolne 
	TAK
	

	21
	1 x dren jednorazowy do aparatu
	TAK
	

	22
	1 x nóż Slit 2,4
	TAK
	

	23
	1 x jednorazowy tip do fakoemulsyfikacji 2,4
	TAK
	



 dnia 

                         

   podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
