Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2021	 Katowice dnia: 2021-05-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego” –

znak sprawy AZP/04/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 pozycja nr 1 trepan próżniowy bez 16 znaczników, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 3 z pakietu nr 3 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych. Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 1 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 nożyczki Westcott o długości cięcia 10 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 3 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 3 nożyczki Vannas o długości cięcia 8 mm i długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 5 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115 mm, obrotowa rękojeść, tytanowa. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 5 pęsetę do kapsuloreksji krzyżowa, zagięta, ze znacznikami 2.5 mm i 5.00 mm, zagięta, długość części roboczej 10 mm, długość całkowita 115 mm, obrotowa rękojeść, tytanowa. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 6 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6 pęsetę Colibrii o długości całkowitej 90 mm, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 7 pęsetę chirurgiczną prosta 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanowa? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 7 pęsetę chirurgiczną prosta 1x2 ząbki 0.12 mm, długość części roboczej 6 mm, długość całkowita 115 mm, tytanowa. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 8 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prosta, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanowa. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 8 pęsetę typu Bonn 1x2 ząbki 0.12 mm prosta, długość części roboczej 6.0 mm, długość całkowita 90 mm, tytanowa. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja 9 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 108 mm, tytanowe. Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 9 imadło zagięte 9 mm, długość całkowita 108 mm, tytanowe. - Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 14 z pakietu nr 5 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. - Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 4 z pakietu nr 5 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. - Czy Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu pozycję nr 15 z pakietu nr 5 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 5 pozycja nr 15 tacę do sterylizacji o wymiarach 173 mm x 110 mm x 25 mm z silikonową matą? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 pozycja nr 1 pęsetę prostą 1x2 ząbki 1.0 mm, długość całkowita 100 mm, pełne ramiona z poprzecznym karbem antypoślizgowym w części chwytnej, narzędzie ze stali nierdzewnej? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1 pęsetę prostą 1x2 ząbki 1.0 mm, długość całkowita 100 mm, pełne ramiona z poprzecznym karbem antypoślizgowym w części chwytnej, narzędzie ze stali nierdzewnej. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 pozycja nr 2 imadło Castroviejo proste o wymiarze szczęk, bez zamka, długość całkowita 140 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 22 pozycja nr 3 nożyczki Westcott zagięte, tępe końcówki, długość cięcia 140 mm, długość całkowita 115 mm, narzędzie ze stali nierdzewnej. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak