Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2021	 Katowice dnia: 2021-05-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego” –

znak sprawy AZP/04/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 pozycji 2 - Czy zamawiający dopuści również nóż ostrzony od góry o kalibracji 2,2 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 2 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1 pozycji 3 - Czy zamawiający dopuści również nóż o parametrach wymienionych poniżej: Nóż typu Slit jednorazowy, zakrzywiony, do otwarcia komory przedniej oka, ostrzony od góry, antyodblaskowy o kalibracji 2,2 mm, 2,4mm, 2,65 mm, 2,75 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 1 pozycji 4 - Czy zamawiający dopuści nóż typu MVR prosty 20G-0,9 mm oraz 19G-1,0 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 6 - 4. Czy zamawiający dopuści również retraktory wykonane z polipropylenu o długości 10 mm i średnicy 0,20 mm?. Pozostałe parametry bez zmian. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 6 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 10 pozycji 1 - Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o parametrach wymienionych poniżej: Wiskoelastyk hialuronian sodowy kohezyjny, osmolarność 270-400 mOs/kg, stężenie 14 mg/ml (1.4%) hialuronianu sodu, pH 6.8 do 7.6, masa cząsteczkowa 2.8-3.2 mln Da. Pochodzenie biofermentacja, preparat do stosowania śródocznego – ampułkostrzykawka 1 ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 10 pozycji 2 - Czy Zamawiający dopuści również produkt o poniżej wymienionych parametrach: Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 szklana amp/strz., kaniula 23G, o lepkości 4500-9500 mPas, przechowywanie 2°C do 25°C. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Pakiet nr 10 pozycji 3 - 7. Czy zamawiający dopuści również zestaw materiałów wiskoelastycznych pakowanych osobno o poniższych parametrach: 1,8% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 1,2 – 2,2 mln Da, lepkość 100 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml? 1,4% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 2,8 – 3,2 mln Da, lepkość 400 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 3 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak