Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2021	 Katowice dnia: 2021-05-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego” –

znak sprawy AZP/04/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy w pakiecie nr 5 poz. 1 Zamawiający dopuści nożyczki o długości cięcia 13mm, ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 1 nożyczki o długości cięcia 13mm, ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian. 2. Czy w pakiecie nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki o długości cięcia 6mm, długości całkowitej 81mm, ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 2 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 3. Czy w pakiecie nr 5 poz. 3 Zamawiający dopuści nożyczki o długości cięcia 10mm, długości ostrzy 13mm, długości całkowitej 84mm, ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 3 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 4. Czy w pakiecie nr 5 poz. 4 Zamawiający dopuści pęsetę o długości całkowitej 105mm, ze stali nierdzewnej, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 4 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 5. Czy w pakiecie nr 5 poz. 5 Zamawiający dopuści pęsetę o długości części roboczej 8,5mm, długości całkowitej 110mm, z płaską rączką nieobrotową, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 5 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 6. Czy w pakiecie nr 5 poz. 6 Zamawiający dopuści pęsetę o długości części roboczej 5.0mm, długości całkowitej 84mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6 pęsetę o długości części roboczej 5.0 mm, długości całkowitej 84mm, pozostałe parametry bez zmian. 7. Czy w pakiecie nr 5 poz. 7 Zamawiający dopuści pęsetę z ząbkami 0,12 mm, długości części roboczej 5 mm, długości całkowitej 105 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 7 pęsetę z ząbkami 0,12 mm, długości części roboczej 5mm, długości całkowitej 105 mm, pozostałe parametry bez zmian. 8. Czy w pakiecie nr 5 poz. 8 Zamawiający dopuści pęsetę z ząbkami 0,12 mm, długości części roboczej 5.0 mm, długości całkowitej 94 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 8 pęsetę z ząbkami 0,12 mm, długości części roboczej 5.0 mm, długości całkowitej 94 mm, pozostałe parametry bez zmian. 9. Czy w pakiecie nr 5 poz. 9 Zamawiający dopuści imadło 8mm, długość całkowita 100mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 9 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 10. Czy w pakiecie nr 5 poz. 10 Zamawiający dopuści imadło 12mm, bez zamka, długość całkowita 100mm, tytanowe, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 10 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 11. Czy w pakiecie nr 5 poz. 11 Zamawiający dopuści manipulator o długości całkowitej 122 mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 11 manipulator o długości całkowitej 122 mm, pozostałe parametry bez zmian. 12. Czy w pakiecie nr 5 poz. 13 Zamawiający dopuści nożyczki o długości cięcia 13mm, długości całkowitej 11,5cm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 13 nożyczki o długości cięcia 13mm, długości całkowitej 11,5cm, pozostałe parametry bez zmian. 13. Czy w pakiecie nr 5 poz. 14 Zamawiający dopuści podwójnie zakończone narzędzie: łyżka i szpatułka do manipulowania rogówką, długość całkowita 150mm? Rysunek: Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 14 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 14. Czy w pakiecie nr 5 poz. 15 Zamawiający dopuści kasetę do sterylizacji o wymiarach 15,2 x 63,5 x 1,9cm z jeżykiem silikonowym? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 15 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 15. Czy w pakiecie nr 21 poz. 2 Zamawiający dopuści nożyczki o długości całkowitej 125mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 21 poz. 2 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 16. Czy w pakiecie nr 22 poz. 1 Zamawiający dopuści pęsetę o długości całkowitej 86mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 1 pęsetę o długości całkowitej 86mm, pozostałe parametry bez zmian. 17. Czy w pakiecie nr 22 poz. 2 dopuści imadło Castroviejo, o długości powierzchni roboczej 13,5mm, o długości całkowitej 125mm, tytanowe, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 2 asortymentu o zaoferowanych parametrach. 18. Czy w pakiecie nr 22 poz. 3 Zamawiający dopuści nożyczki o długości 16mm, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 22 poz. 3 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak