Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2021	 Katowice dnia: 2021-05-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 5

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego” –

znak sprawy AZP/04/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw i obowiązków ze wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy. - Uprzejmie prosimy o skrócenie terminu płatności z 60 dni na 30 dni? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy? Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnego zapisu SWZ. Dotyczy Projektu Umowy § 7 ust. 1, lit. d): - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy? Odp.: Zamawiający nie zmienia treści §7 ust. 1, lit. d) Projektu umowy. Dotyczy Projektu Umowy § 7 ust. 2: - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych do 10% wartości netto umowy? Odp.: Zamawiający nie zmienia treści §7 ust. 2 Projektu umowy. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 3 - Czy zamawiający dopuści nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, wykończone matowo, o kalibracjach 2,2 mm (znacznik na długości 2,7 mm), 2,4 mm (znacznik na długości 2,5 mm), 2,65 mm (znacznik na długości 2,8 mm), oraz jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, jednostronnie ostrzony, matowy o kalibracji 2,75 mm (znacznik na długości 3,4 mm)? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Dotyczy Pakiet nr 1 poz. 4 - Czy zamawiający dopuści nóż grotowy typu MVR, prosty 20G 1.2mm oraz 19G - 1,37 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 asortymentu o zaoferowanych parametrach. Dotyczy Pakiet nr 7 - Czy zamawiający dopuści gotowy do użycia, fabryczne załadowany w jednorazowym iniektorze, dotorebkowy pierścień napinający, wykonany z bezbarwnego polimetakrylanu metylu o jakości klinicznej (PMMA). Dostępny w jednym rozmiarze. - rozmiar (stan rozprężony): 12.45 mm, - rozmiar (stan sprężony): 11.00 mm? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 asortymentu o zaoferowanych parametrach. - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 1 materiał wiskoelastyczny kohezyjny o stężeniu 1,4% hialuronian sodu niezawierający: "mieszaniny hialuronianu sodu o stężeniu 1,65% i siarczanu chondroityny o stężeniu 4%, w ampułce o poj. 1 ml kaniula 25G", pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 1 materiał wiskoelastyczny kohezyjny o stężeniu 1,4% hialuronian sodu niezawierający: "mieszaniny hialuronianu sodu o stężeniu 1,65% i siarczanu chondroityny o stężeniu 4%, w ampułce o poj. 1 ml kaniula 25G", pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10 w pozycji nr 2 materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej: 3.2 do 3.5 mln Daltonów i lepkości (0,1 s-1): 400 000 mPa·s, pozostałe parametry bez zmian? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 2 materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej: 3.2 do 3.5 mln Daltonów i lepkości (0,1 s-1): 400 000 mPa·s, pozostałe parametry bez zmian. - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 10, pozycja nr 3: Zestaw materiałów wiskoelastycznych: a) 1,8% kwas hialronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: 3,2 - 3,5 x 106 Da, o lepkości (0,1 s-1): 100 000 mPas w ampułkostrzykawkach o objętości 0,55 ml; osmolarność 280-330 mOsm/I; IF (siła wstrzykiwania) na poziomie 13-15N b) 1,4% kwas hialuronowy otrzymywany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa: 3,2 - 3,5 x 106 Da, o lepkości (0,1 s-1): 80 000 mPas w ampułkostrzykawkach o objętości 0,8 ml; osmolarność 280-330 mOsm/I? Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 10 poz. 3 zestaw materiałów wiskoelastycznych o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak