Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2021	 Katowice dnia: 2021-05-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 6

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego” –

znak sprawy AZP/04/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dot. Pakiet nr 1, poz.3

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże:

Nóż typu Slit, jednorazowy, metalowy, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka, o obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, wykończone matowo, o kalibracjach 2,2 mm, 2,4 mm, 2,65 mm, 2,85 mm.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 nóż typu Slit o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 1, poz.4

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy noże:

Nóż grotowy typu MVR, prosty 20G - 1,2 mm oraz 19G - 1,5 mm.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 4 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 7, poz.1

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Pierścień dotorebkowy atraumatyczny do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej, elipsowaty,

wykonany z materiału PMMA (polimetakrylan metylu), kolor niebieski; grubość 0,17 mm;

zakończony po obu stronach pierścieniami fiksacyjnymi fi wewn. 0,38 mm;

Wymiary pierścienia:

- średnica pierścienia (w staniu sprężonym, przy stykających się pierścieniach fiksacyjnych): 11 mm /12

mm

- średnica pierścienia rozprężonego: 13 mm / 14 mm

Pierścień jałowy, załadowany fabrycznie do jałowego jednorazowego injectora; injector z elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym przesuwem tłoka.

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 1 asortymentu o zaoferowanych parametrach.

Dot. Pakiet nr 8, poz.1

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Kaniula okulistyczna do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 35st. (9 mm od

końca, 27G x 7/8).

lub

Kaniula okulistyczna do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 45st. (11 mm od

końca, 27G x 7/8).

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1 kaniulę okulistyczną do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 35st. (9 mm od końca, 27G x 7/8).

Dot. Pakiet nr 8, poz.2

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Kaniula okulistyczna do przedniej komory z okrągłym otworem, zagięta pod kątem 35st. (0,5 x 22 mm, 25G x 7/8).

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 2 kaniulę okulistyczną do przedniej komory z okrągłym  otworem, zagiętą pod kątem 35st. (0,5 x 22 mm, 25G x 7/8).

Dot. Pakiet nr 11, poz.1

- Czy Zamawiający akceptuje do dostawy:

Zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej. Skład zestawu:

- 1 x kocher

- 1 x rozwórka oczna

- 1 x marker plastikowy 3,5/4,0 mm

- 2 x patyczki z wacikiem

- 2 x miska 60 ml

- 5 x kompres 7,5 x 7,5 cm

- 1 x serweta operacyjna 47 x 47 cm, z otworem ze zintegrowaną samoprzylepną folią chirurgiczną z nacięcie

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 poz. 1 zestaw jednorazowy sterylny do iniekcji doszklistkowej o zaoferowanym składzie.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak