Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/04/P/2021	 Katowice dnia: 2021-05-24

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 8

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa jednorazowych oraz wielorazowych narzędzi do zabiegów okulistycznych

oraz pozostałych wyrobów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego” –

znak sprawy AZP/04/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zadanie nr 11: - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie jednorazowego zestawu sterylnego do iniekcji doszklistkowej o składzie: - 1 x kocher - 1 x rozwórka oczna - 1 x przyrząd plastikowy do odmierzania miejsca iniekcji 3,5/4,0 mm - 2 x patyczki 15 cm - 2 x miska 60 ml - 5 x kompres 7,5 x 7,5 cm - 1 x serwetka okulistyczna SMS 80 x 90 cm, otwór 10 x 7 cm, z folią z nacięciem 8 cm - 1 x serweta do owinięcia 75 x 90 cm Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 11 zestaw sterylny do iniekcji doszklistkowej o zaproponowanym składzie. DOTYCZY PROJEKTU UMOWY: 1. Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu po uprzedniemu wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy. 2. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umowy.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak