WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/10/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 29.06.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym : ” Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika i butli”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o wyrażenie zgody i dokonanie zmiany jednostki w Opisie Przedmiotu Zamówienia w SWZ oraz Załączniku nr 4 dla pozycji Argon Medyczny / Diatermia / z: kilogram na: sztuka Jednocześnie zgodnie z powyższym musi ulec zmianie dotychczasowa ilość z: 20 kg na: 11 sztuk butli. Zakładając że butla Argonu medycznego o pojemności wodnej F05 przy ciśnieniu 200 bar, zawiera około 1,1m3gazu = 1,835 kg gazu : przez obecne 20 kg = 20,89 sztuki

Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Zamawiający modyfikuje w tym zakresie OPZ oraz SWZ. Wykonawca w złożonej ofercie winien skorygować formularz cenowy -zał. 4 do SWZ w przedmiotowym zakresie.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 05.07.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/