WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/11/21/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 28.07.2021r.

ZAWIADOMIENIE /2/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

” Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 11 pakietach”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

dot. Załącznika nr 2 – Dodatkowe wymagania, pkt. 13:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowanie, w Pakiecie VI, implantów ortopedycznych do zabiegów artroskopowych w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka – powinny być łatwo rozumiane, ponadto oznaczenia fabryczne, opisy, wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

dot. § 5 ust. 8 wzoru umowy:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie, tym samym wykreślenie ze wzoru umowy zapisu o uprawieniu do dodatkowego żądania związanego z nieprawidłową realizacją kontraktu przez Wykonawcę (ust. 8).

Funkcję kompensacyjno – odszkodowawczą, stymulującą wykonawcę do prawidłowego

wykonania zobowiązania w związku z uchybieniem  wskazanym w § 5 ust. 5 – 6  zawiera ust.

7  ww. paragrafu nakazujący Wykonawcy zwrot różnicy a nadto zwrot wszystkich kosztów

związanych z dokonaniem ww. zakupu. Dlatego wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

dot. § 5 ust. 4 wzoru umowy:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu wg poniższej propozycji:

„Wykonawca dokona wymiany zakwestionowanego towaru nie później niż w terminie 48 godzin od dnia przesłania reklamacji wraz z reklamowanym towarem na koszt Wykonawcy – (ust. 7 § 2).”

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

dot. Pakietu VI:

- Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie. Czy Zamawiający wymaga utworzenia dla asortymentu oferowanego w Pakiecie VI depozytu i użyczenia na czas trwania umowy niezbędnego instrumentarium do implantacji ww. wyrobów?

Jeśli tak, to prosimy do dodanie do umowy dotyczącej Pakietu nr VI poniższych zapisów

regulujących zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu i użyczenia

instrumentarium.

DEPOZYT:

- Termin utworzenia depozytu, ilość i rodzaj implantów zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Przekazanie depozytu odbędzie się na podstawie, generowanego z systemu, dokumentu WZ. Osobą odpowiedzialną za depozyt jest:	......................................................... .

- Wykonawca zachowuje prawo własności do powierzonych w depozyt implantów.

- Zamawiający jest zobowiązany do przechowywania implantów we właściwych warunkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.

- W przypadku stwierdzenia, że implanty przechowywane są nieprawidłowo Wykonawca ma prawo do natychmiastowego odbioru materiałów.

- W trosce o należytą gospodarkę materiałową Zamawiający będzie zużywał powierzone implanty począwszy od materiału o najkrótszej dacie ważności w ramach danego asortymentu.

- Zamawiający prześle Wykonawcy niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od wykorzystania materiału, protokół zużycia.

- Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby.

- W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca ma prawo do kontroli depozytu i warunków, w których są materiały przechowywane.

- Raz w roku kalendarzowym, Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spis z natury materiałów powierzonych w depozyt. Termin inwentaryzacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym na 2-3 tygodnie przed jej datą.

- Ewentualne braki lub uszkodzenia materiałów stwierdzone w momencie rozliczenia depozytu upoważniają Wykonawcę do wystawienia Zamawiającemu faktury na brakujące lub uszkodzone materiały.

INSTRUMENTARIUM:

Firma użycza na czas trwania umowy instrumentarium ( dalej: sprzęt) na niżej wymienionych warunkach:

1.Termin wstawienia instrumentarium jak i jego rodzaj zostaną ustalone z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

2.Właścicielem sprzętu pozostaje Firma.

3. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu.

4.Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany sprzętu, jeśli sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .

5.Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać do używania sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.

6.Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak. Zamawiający  modyfikuje  wzór umowy dodając załącznik 1 do umowy w proponowanej treści w zakresie Pakietu 6.

dot. ZAWIADOMIENIA /1/, pyt. 2:

- W związku z udzielonymi odpowiedziami (ZAWIADOMIENIE /1/, pyt. 2 ) zwracamy się z prośbą o podanie adresu e-mail poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane faktury VAT.

Odpowiedzi Zamawiającego:  sekretariat@szpital.kolbuszowa.pl

dot. Pakietu VI, poz. 113:

6. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania poniższego asortymentu:

- śruba 4.0 mm, tytanowa, blokowana z możliwością stosowania w kości o niskiej gęstości?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 11.08.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/