Specyfikacja Warunków Zamówienia                                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2.1 do SWZ
„Dostawa lasera okulistycznego do terapii fotodynamicznej dla potrzeb Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. - II”

nr postępowania:AZP/08/P/2021

WYKAZ PARAMETRÓW
Wykaz parametrów / cech techniczno-użytkowych 
LASER OKULISTYCZNY DO TERAPII FOTODYNAMICZNEJ /lub równoważny
	 LP.
	PARAMETR / WARUNEK
	WYMAGANIA
GRANICZNE / OCENIANE
	OFEROWANA WARTOŚĆ
(PODAĆ ZAKRESY LUB OPISAĆ)

	I.
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1.
	Producent / Firma:
	Podać
	

	2.
	Kraj:
	Podać
	

	3.
	Urządzenie typ:
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji:
	2021r.
fabrycznie nowe
	

	II.
	PARAMETRY TECHNICZNE

	1.
	Długość fali źródła światła laserowego 689 nm
	TAK - Podać
	

	2.
	Maksymalna moc min. 300mW
	400mW  – 20 pkt

350mW  – 10 pkt

300mW  – 0 pkt
Należy podać – Podlega ocenie

	

	3.
	Chłodzony powietrzem
	TAK
	

	4.
	Adapter do lampy szczelinowej
	TAK 
	

	5.
	Wiązka celująca min. 635 nm
	TAK - Podać
	

	6.
	Wielkość spotu płynnie ustawiana 
	TAK
	

	7. 
	Minimalna wielkość spotu  1200 µm
	TAK - Podać
	

	8.
	Maksymalna wielkość spotu min 4000 μm
	5400 μm  – 20 pkt

4500 μm  – 10 pkt

4000 μm  – 0 pkt
Należy podać – Podlega ocenie

	

	9.
	Czas ekspozycji 83 s
	TAK - Podać
	

	10.
	Lampa szczelinowa 
	TAK 
	

	11. 
	Soczewka okularu 12,5 x z regulacją dioptrii ± 8D
	TAK - Podać
	

	14.
	Poziomy powiększenia 6x,10x, 16x, 25x,40x
	TAK - Podać
	

	15.
	Regulacja dystansu między źrenicami 48,5 mm – 80mm
	TAK - Podać
	

	16.
	Regulacja szczeliny  0 – 12 mm
	TAK - Podać
	

	17.
	Rotacja szczeliny +/- 90 stopni
	TAK - Podać
	

	18.
	Filtry niebieski-zielony, red-free
	TAK - Podać
	

	19.
	Filtry: możliwość rozbudowy, żółty montowany wewnątrz lampy
	TAK
	

	20.
	Oświetlacz LED
	TAK
	

	21.
	Podświetlone pole widzenia 0,2mm/1mm/3 mm/5mm/9 mm/12mm
	TAK - Podać
	

	22.
	Stolik jezdny pod lampę szczelinową
	TAK 
	

	III.
	TERMIN REALZACJI DOSTAWY

	1.
	Wykonawca zrealizuje dostawę w terminie do 1 miesiąca (wartość graniczna) od daty zawarcia umowy.
	TAK - Podać
	

	IV.
	WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I RĘKOJMI ZA WADY

	1.
	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości / rękojmi za wady na przedmiot umowy na okres min. 24 miesięcy, licząc od daty dostawy oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego bez uwag, w zależności od tego, która czynność przypadnie później.
	TAK - Podać
	


Parametry z powyższych tabel podane w kolumnie „parametr wymagany” określone jako „TAK” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam(-y), iż oferowany sprzęt jest nowy, kompletny i po zamontowaniu gotowy do użytku bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych,                               z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

  …………………. dnia………………………








…………………………………………. 
 













podpis osoby uprawnionej do składania 

   oświadczeń w imieniu Wykonawcy

PAGE  
1

