WYKONAWCY

Eap-2412/13/21/M

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 13.08.2021r.

ZAWIADOMIENIE /1/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

,,Dostawa  sprzętu i urządzeń medycznych - 4 pakiety”

”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania do pakietu nr 1 Kardiomonitor stacjonarny - 3 kpt.

1. Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści akumulator li-ion 2392mAh? Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

2. Pkt 8 Czy Zamawiający uzna za spełnienie parametru opisanego w punkcie 8 poprzez zaoferowanie

monitora wyposażonego w pamięć 168 godzin trendów oraz pamięć 200 zdarzeń alarmowych

zawierających wycinki krzywych dynamicznych, a także z możliwością podłączania pamięci zewnętrznej USB do zapisywania i wczytywania dzienników, ustawień, trendów? Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

3. Pkt 10 Czy Zamawiający dopuści brak tej funkcji, ale z funkcją OxyCRG oraz wbudowaną pamięcią pełnych przebiegów dynamicznych Full Disclosure z min. 72 godzin dla przynajmniej: wszystkich przebiegów EKG, SpO2, Oddechu i 2x IBP? Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

4. Pkt 12 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dla portu VGA – kardiomonitor

wyposażony w port HDMI? Odpowiedzi Zamawiającego: Zgodnie z zapisami SWZ.

5. Dotyczy wzór umowy § 4 ust. 2

Urządzenia będące przedmiotem oferty to wyroby medyczne, za których poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni odnieść poważny uszczerbek na zdrowiu, więc urządzenia posiadają ograniczenia dostępu do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych tam, gdzie nieprawidłowe przeprowadzenie naprawy bądź ingerencja w parametry konfiguracyjne może wpłynąć negatywnie na jakość diagnostyczną bądź bezpieczeństwo jego pracy. W związku z tym dokumentacja techniczna udostępniana jest przez producenta wyłącznie w drodze procedury certyfikującej i uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę (zgodnie z art. 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta), a każdy serwis realizujący naprawy/konserwacje i obsługę techniczną przedmiotowych urządzeń posiada dostęp do wymaganej dokumentacji. Czy Zamawiający wyrazi więc zgodę na modyfikację fragmentu ww. punktu na: ,,Dokumentacja techniczna w zakresie dopuszczonym przez producenta (…) najpóźniej w chwili podpisania umowy jeżeli nie zostały dostarczone z ofertą”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

6. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji zapisu zdania drugiego w następujący sposób:

,,Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

 eksploatacji przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się

Zamawiającego do instrukcji obsługi,

 samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

 Celowego lub nieumyślnego niewłaściwego użycia lub zaniedbania,

 uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych, jak również powstałych wskutek zaistnienia

siły wyższej, działania władz wojskowych lub cywilnych, pożarów, powodzi, zalania, strajków lub innych zaburzeń w pracy, wojny, buntów, i innych powodów poza racjonalną kontrolą Wykonawcy

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

7. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

,,(…) Strony zgodne wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu

cywilnego dotyczące rękojmi”. Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

8. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. , 4a oraz ust. 6

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 10 dni roboczych (zwłaszcza w czasie panującej w Polsce i na świecie pandemii). W takich przypadkach, ale także w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi reklamację w piątek w godzinach popołudniowych, niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu wykonywania obowiązków wynikających z w/w punktu na: do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy do 14 dni? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

9. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację fragmentu w/w punktu na:

„Konieczność dokonania trzeciej lub kolejnej istotnej naprawy elementu lub podzespołu przedmiotu umowy jest równoznaczna z prawem po stronie Zamawiającego do żądania dostarczenia fabrycznie nowego, wolnego od wad elementu lub podzespołu urządzenia, a w przypadku konieczności dokonania piątej istotnej naprawy jakiegokolwiek elementu lub podzespołu przedmiotu umowy zastrzega sobie uprawnienie do żądania dostarczenia fabrycznie nowego urządzenia wolnego od wad.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

10. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 4a. oraz ust. 7

W nawiązaniu do pytania nr 8 dostarczenie sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych od opisu przedmiotu zamówienia w terminie do 48 godzin od chwili zgłoszenia, w przypadku gdy Zamawiający zgłosi reklamację w piątek w godzinach popołudniowych jest niemożliwe.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu na dostawę sprzętu zastępczego do: 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

11. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 6 oraz ust. 7

Wykonawca nie powinien być podwójnie karany za to samo przewinienie. Z opisanych w ustępie 6 uprawnień Zamawiającego kumulują jednocześnie kilka różnych form zrekompensowania Zamawiającemu braku dokonania naprawy w ustalonym terminie: żądanie sprzętu zastępczego, prawo do wynajęcia sprzętu zastępczego, zakupy zastępcze, kary a także uprawnienie do odstąpienia od umowy. Prawo do skorzystania z tych uprawnień pozostaje całkowicie w uznaniu Zamawiającego, na co Wykonawca nie ma wpływu, a co w praktyce stanowi dodatkowe ryzyko finansowe Wykonawcy skutkujące rażącym naruszeniem równowagi stron Umowy. Rynkowym i wystarczającym środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego wykonywania zobowiązań wynikających z zapisów umowy są kary umowne szczegółowo uregulowane w umowie. Wobec powyższego prosimy o wykreślnie z ust. 6 i 7 uprawnienia do wynajęcia sprzętu zastępczego na koszt Wykonawcy oraz wykonywania zakupów zastępczych, alternatywnie – uwzględnienie konieczności pisemnego wezwania Wykonawcy, przed skorzystanie z prawa do wynajęcia sprzętu lub wykonania zakupów zastępczych, do wykonania naprawy lub wymiany sprzętu w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 4 dni robocze. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

12. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 6 oraz § 9 ust. 1

Odstąpienie od umowy jest rozwiązaniem radykalnym i niekorzystnym dla obu stron umowy, w tym również Zamawiającego. Wobec tego Wykonawca proponuje dodanie § 7 ust. 6 oraz § 9 ust. 1 tiret ostatni obowiązku pisemnego wezwania Wykonawcy do realizacji obowiązków w wyznaczonym terminie, nadając mu następujące brzmienie:

Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin”.

Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

13. Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 9

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych i ich skomplikowany charakter, składanie się z wielu różnych elementów i podzespołów, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, szczególnie o drobnym charakterze, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie opisany w ust. 8 wymóg, aby okres gwarancji lub rękojmi przedmiotu umowy biegł na nowo już po drugiej naprawie (co istotne – niezależenie od jej charakteru i wpływu na użytkownie urządzenia) spowoduje, że cena za przedmiot umowy znacząco wzrośnie. Dodatkowo wskazujemy, że zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, odnowienie gwarancji ma miejsce wyłącznie w przypadkach istotnych napraw lub wymiany towaru. Wykonawca wnosi w związku z wyżej wskazanymi okolicznościami o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w/w punktu, poprzez nadanie mu następującej postaci, odpowiadającej brzmieniu art. 581 Kodeksu cywilnego:

„Każda istotna naprawa przedmiotu umowy lub jego wymiana na nowy powoduje, że okres gwarancji lub rękojmi przedmiotu umowy biegnie na nowo.”.”? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

14. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1 B oraz B1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary opisanej w pkt B oraz zachowania prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli zwłoka w dostawie przedmiotu umowy przekroczy 10 dni roboczych?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

15. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 1C i 1C2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej opisanej w pkt 1C oraz 1C2 do: 50 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

16. Dotyczy wzoru umowy § 10

W celu zachowania równości stron wnioskujemy o dodanie do umowy punktu o brzmieniu:

F) Zamawiający wypłaci 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

17. Dotyczy wzoru umowy § 10 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby łączna maksymalna wysokość kar umownych , których mogą dochodzić strony wynosiła: 10% wartości zamówienia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

18. Dotyczy wzoru umowy – dodanie kolejnego § 13a o sile wyższej

Z uwagi na brak w umowie postanowień o sile wyższej, proponujemy dodatnie §13a o następującej treści:

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, lub też niemożliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne, w tym stany klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia organów państwa itp.

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o czas trwania siły wyższej.

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej, Strona, która na skutek siły wyższej nie może należycie wykonać zobowiązań wynikających z Umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, Strony będą współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

19. W załączniku nr 2 OPZ Napisane jest "rotor do terapii pasywnej i aktywnej kończyn dolnych i górnych wyposażony w kolorowy monitor, korby z dwustopniowa regulacją promienia obrotu i stabilizatory łydek, przeznaczony do rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej i izokinetycznej z biofeedbackiem i treningiem symetrii" oraz pkt. 2 " Ćwiczenia kończyn górnych z długimi korbami" Jest to jasne określenie, że oczekujecie Państwo rotora do treningu kończyn górnych i dolnych, natomiast w załączniku nr 5 p.3 nie występuje punkt dotyczący pomagania kończyn górnych jedynie "uchwyty terapeutyczne'' ponadto dwukrotnie występuje pkt 5 "dwustopniowa regulacja obrotu" to jest tym samym co pkt 7 ''Podparcie stóp z dwustopniową regulacją".

Odpowiedzi Zamawiającego: Zamawiający oczekuje zaoferowania rotora do terapii kończyn górnych i dolnych, zgodnie z opisem SWZ.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 19.08.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/