WYKONAWCY                                                                                     /wszyscy/

Eap-2412/11/21/D

Dotyczy postępowania znak jw. z dnia 28.07.2021r.

ZAWIADOMIENIE /4/

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej,36-100 Kolbuszowa,

Ul. Grunwaldzka 4, zawiadamia Wykonawców o wypłynięciu zapytań dotyczących zapisów

SWZ w postępowaniu:

Dot. Postępowania w trybie podstawowym :

” Dostawa materiałów jednorazowego użytku ( obłożenia , zestawy, implanty ortopedyczne, narzędzia do zabiegów) używanych na salach operacyjnych w 11 pakietach”.

Zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania instrumentarium bez prowadnic do techniki minimalnie inwazyjnej? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie VII poz. 8 asortymentu  równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek wyposażonych w otwory blokowane wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. – wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych (jedna płytka do zastosowania w blokowaniu stabilno lub zmienno kątowym, co ogranicza wielkość depozytu)? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania: płytki dłoniowej dwukolumnowej o długości od 42 do 68 mm; płytki dłoniowej pozastawowej 3 i 5 otworów w trzonie, 5 otworów w głowie płytki i o długości 48 i 66 mm; płytki dłoniowej przystawowej 5 otworów w głowie płytki i długości 61 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania:

Płytka grzbietowa: Płytki typu L - proste, 2 do 3 otworów w głowie płytki,

Płytki typu L - skośne, 3 otwory w głowie, 3 i 5 otworów w trzonie płytki, od 35 do 55mm,

Płytki typu T, 3 otwory w głowie płytki, 3 i 4 otwory w trzonie, dł. 42 i 52mm, uniwersalne? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki LCP 2,0 blokująco-kompresyjne do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Płyty z otworami blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm oraz otworami dwufunkcyjnymi nie wymagającymi zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjnymi z możliwością zastosowania śrub blokowanych Ø 2,0 mm lub korowych Ø 1,5/2,0mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi lub gwiazdkowymi. Materiał stal/tytan. Płyty różnokształtne, proste, typu T, rekonstrukcyjne o grubości 1,2; 1,3 i 1,8 mm i długości  od 27 do 81 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania płytki do bliższego końca kości piszczelowej bocznej posiadającej od 4 do 16 otworów w trzonie? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania  śrub ze średnicą główki z gwintem 3,3/3,5 mm, średnica gwintu na końcu śruby odpowiednio 2,4/3,0mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania  śrub gwiazdkowych lub sześciokątnych korowych 2,0 mm oraz śrub sześciokątnych korowych 1,5 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Czy Zamawiający w Pakiecie VII poz. 34 dopuści możliwość zaoferowania  śrub gwiazdkowych lub sześciokątnych blokowanych 2,0 mm? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Zwracamy się z prośbą o dokładne sprecyzowanie ilości zamawianych płytek i wkrętów w zakresie Pakietu VIII. Obecny zapis: „po 5 szt.” może być różnie zinterpretowany, np.: po 5 szt. z każdego rodzaju płytki (jeśli w pozycji jest kilka rodzajów płytek), lub po 5 szt. każdego rozmiaru płytki lub każdego rozmiaru wkręta? Odpowiedzi Zamawiającego:  Po 5 szt. każdego rozmiaru płytki i wkręta.

Pakiet 1, poz. 33-35, poz.51-53

11. Czy zamawiający wydzieli poz.33-35, poz.51-53 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 1, poz. 34

12. Czy zamawiający dopuści czepek bez możliwości wywinięcia? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

13. Czy zamawiiający dopuści czepek wiązany na troki? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

14. Czy zamawiający dopuści czepek z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części? Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

15. Czy zamawiający dopuści czepek w opakowaniu foliowym?

Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet X

16. Prosimy wydzielenie poz. od 14 do 23 do oddzielnego zadania - umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet X

17. poz. 17

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

18. poz. 18

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 21-27 cm lub 18-16 cm. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

19. poz. 19

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 34-47 cm. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

20. poz. 22

Prosimy o dopuszczenie dł. 2,5m. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

21. poz. 23

Prosimy o dopuszczenie dł. 0,9m. Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

PAKIET NR 1 Obłożenia i narzędzia sterylne

Pozycja 1

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 2

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz serwetą główną w rozmiarze: 250/260 x 280 cm oraz dodatkowo z taśmą oraz uchwytem velcro? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 3

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz serwetą główną w rozmiarze: 250/260 x 280 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 4

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 5

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu bez uchwytu velcro, z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz serwetą główną z otworem o średnicy 12 cm i tylko z 2 ręcznikami celulozowymi? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 6

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz serwetą główną w rozmiarze: 200/280 x 185 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 7

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą główną w rozmiarze: 160/280 x 230 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 8

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu spełniającego wymogi SWZ jednakże dodatkowo z czyścikiem do koagulacji? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 9

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną) oraz z dodatkowymi dwoma ręcznikami? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 21

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z serwetą główną w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 30

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów w rozmiarach: L i XL? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 36

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z nożyczkami o długości 11,6 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 40

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka w rozmiarze: 56 x 90 cm? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pozycja 42

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z jednym uchwytem velcro oraz z serwetą narzędziową w rozmiarze: 150 x 190 cm (wzmocnioną)? Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Pytania dotyczące zapisu umowy

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych w §7 pkt. 1 i wnosimy o zmianę zapisu umowy w w/w zakresie na następujący:

§ 7

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

A) W wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca

B) Szczegółowo opisane w § 3 i § 5 kontraktu.

C) Jeżeli zwłoka w dostawie przekroczy 7 dni roboczych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powstania uprawnienie do odstąpienia, a Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części

D) Za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w tym obowiązku terminowej dostawy (także związanej z procedurą reklamacji wadliwego towaru) w wysokości 20 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Odpowiedzi Zamawiającego: Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

37. Dotyczy pakietu nr. 10, poz. 22.

Prosimy o informację, czy kabel pośredni do SpO2 przy kardiomonitorze Vista 120  jest tożsamy jak na zdjęciu?

Odpowiedzi Zamawiającego: Tak.

Zamawiający informuje uczestników postępowania o przysługujących środkach ochrony prawnej, zgodnie z Działem VI uPzp.

Kolbuszowa 23.08.2021r,

DYREKTOR SP ZOZ KOLBUSZOWA

ZBIGNIEW STRZELCZYK

…………………………………………..

/Podpis osoby uprawnionej/