Załącznik. 9.2

Eap.2412/14/21/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych Pakiecie  2  – Opaski, gaza, wata.

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 - 4, | Rozciągliwość opaski | Rozciągliwość w granicach 150% - 160% |  |
| 2. | 6 - 13 | Możliwość sterylizacji wyrobu w parze wodnej | Możliwość sterylizacji wyrobu |  |
| 3. | 27 - 35 | Rodzaj zastosowanego kleju | Zastosowanie kleju ze sztucznego kauczuku |  |

UWAGA:

W przypadku braku wpisu w rubryce ,, Potwierdzenie przez Wykonawcę”  lub niedołączenia do oferty niniejszego załącznika,  Wykonawca otrzyma 0 pkt. w przedmiotowym kryterium

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy